.................................                                                           Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego.

pieczęć oferenta

| L.p. | Nazwa materiału | Kod CPV | J.m. | Ilość około | Cena Jednostkowa brutto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Klej do styropianu UNIWERSALNY | # 24620000-6 | Kg | 4000 |  |  |
| 2 | Styropian FS-15 2-10 cm | 28811000-0 | M3 | 20,00 |  |  |
| 3 | Płyty GKB gr 12,5 mm | 28811000-0 | Szt. | 40 |  |  |
| 4 | Wkręty do płyt 3,25/25 | 28811000-0 | Szt. | 2000 |  |  |
| 6 | Kształtownik stalowy CD 60 | 28811000-0 | Szt. | 50 |  |  |
| 7 | Kształtownik stalowy UD28 | 28811000-0 | Szt. | 25 |  |  |
| 8 | Wełna mineralna gr 20 cm | 28811000-0 | M2 | 300 |  |  |
| 9 | Siatka podtynkowa gr 145 | 28811000-0 | M2 | 300 |  |  |
| 10 | Okładzina AW 12O | 28814200-3 | Szt. | 20 |  |  |
| 11 | Klej do płytek | 24620000-6 | kg | 500 |  |  |
| 12 | Tynk silikatowy KA1,5 mm] Kolor brązowy | 28811000-0 | Kg | 400 |  |  |
| 11 | Belka nadprożowa L-210 | 28814200-3 | Szt. | 10 |  |  |
| 12 | Płyta OSB 8-12 mm | 17231310-6 | Szt. | 20 |  |  |
| 13 | Maska przeciwpyłowa | 18131000-6 | Szt. | 50 |  |  |
| 14 | Listwa tynkarska 2,5 m | 28811000-0 | Szt. | 40 |  |  |
| 15 | Gotowa zaprawa tynkarska | 28814003-1 | T | 1,5 |  |  |
| 16 | Gotowa wylewka cementowa | 28814003-1 | T | 0,60 |  |  |
| 17 | Płyta OSB 18-22 mm | 17231310-6 | Szt. | 20 |  |  |
| 18 | Kostka brukowa Starobruk gr 8 cm | 28814200-3 | M2 | 50 |  |  |
| 19 | Obrzeże trawnikowe 100/30/8 | 28814200-3 | Szt. | 50 |  |  |
| 21 | Tłuczeń 0-60 mm | 14212300-3 | T | 40 |  |  |
| 22 | Płyta betonowa ogrodzeniowa | 28814200-3 | Szt. | 40 |  |  |
| 23 | Słupek betonowy do ogrodzenia | 28814200-3 | Szt. | 20 |  |  |
| 24 | Masa samopozimujaca 1-5 mm | 28811000-0 | T | 2.oo |  |  |
| 25 | Plastyfikator do betonu 5 l | 24667000-7 | Szt. | 5 |  |  |
| 26 | Tarcza docięcia betonu fi 230 mm diamentowa | 28811000-0 | Szt. | 5 |  |  |
| 27 | Tarcza do cięcia betonu fi 125 diamentowa | 28811000-0 | Szt. | 10 |  |  |
| 28 | Kątownik alun. 2,5 mb | 28811000-0 | Szt. | 30 |  |  |

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoznacznych                RAZEM:

o tych samych parametrach technicznych na w/w materiał

# Miejsce i data..........................................

# Podpisano..............................................

# ( uprawniona osoba)