Wodzisław Śl. 22.11.2010 r.

BZP.3410-00039/3/10

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę i instalację składanego lodowiska – Biały Orlik przy Zespole Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl.”

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego systemu ziębniczego lodowiska wykonanego z białych mat polietylenowych LDPE zapewniającego brak „ falowania” po rozłożeniu na planowanej powierzchni  oraz mających możliwość zwinięcia po zakończeniu sezonu w kręgi o małej średnicy, dla zapewnienia łatwości transportu i magazynowania po sezonie. Kolektory zasilające będą zbudowane w sztywnej ramie stalowej. Konstrukcja ram stalowych będzie umożliwiać składanie modułów jeden na drugim- max. 5 modułów.

Biały kolor mat umożliwia utrzymanie dobrej jakości lodu nawet przy intensywnym nasłonecznieniu.

Maty naszej produkcji są bardzo trwałe, lekkie i bardzo szybkie w rozkładaniu i składaniu, jak również energooszczędne. Do wytworzenia lodu na takiej macie zużywa się mniejszą moc chłodniczą.

W związku z powyższym do takich rodzaju mat stosujemy agregaty o odpowiedniej mocy, mniejszej niż 125 kW, i spełniających takie same wymagania jakie są wskazane w zamówieniu.

Zatem, czy Zamawiający dopuszcza również zastosowanie agregatu dostosowanego do podłoża lodowiska wykonanego z mat LDPE?

Odpowiedź:

Należy złożyć ofertę zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Prezydent Miasta

Mieczysław Kieca