SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na:    Budowę oświetlenia ulicznego w Wodzisławiu Śląskim

Część I - „Budowa oświetlenia drogowego chodnika osiedle XXX Lecia 75/76 – Oś.Piastów 11 w Wodzisławiu Śląskim”, Część II - „Budowa oświetlenia drogowego chodnika osiedle XXX Lecia 78/80 – ul.Leszka w Wodzisławiu Śląskim”, Część III - „Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego przy ul.26 Marca nr 118-128  w Wodzisławiu Śląskim”, Część IV - „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Gagarina w Wodzisławiu Śląskim”

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010r.  Nr 113 poz.759 z póż. zm.)

Wodzisław Śl. dn. 20.10.2011 r.

- Zamawiający : Miasto Wodzisław Śląski

ul. Bogumińska  4

44-300 Wodzisław Śląski

tel. (032) 459 04 31, fax. (032) 72 187 03, 455 24 63

NIP 647 12 77 603

Adres internetowy: www.wodzislaw-slaski.pl

e-mail:kancelaria@um.wodzislaw.pl

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować pod adres:

Urząd Miasta Wodzisławia Śl.

Biuro Zamówień Publicznych

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śl.

z dopiskiem dotyczy:  Budowy oświetlenia ulicznego w Wodzisławiu Śląskim

Część I, II, III,IV

- Postępowanie jest prowadzone w trybie  przetargu nieograniczonego.

- Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa oświetlenia ulicznego w Wodzisławiu Śląskim:

Część I - „Budowa oświetlenia drogowego chodnika osiedle XXX Lecia 75/76 – Oś.Piastów 11 w Wodzisławiu Śląskim”,

Część II - „Budowa oświetlenia drogowego chodnika osiedle XXX Lecia 78/80 – ul.Leszka w Wodzisławiu Śląskim”,

Część III  „Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego przy ul.26 Marca nr 118-128  w Wodzisławiu Śląskim”,

Część IV - „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Gagarina w Wodzisławiu Śląskim”

| CPV 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| --- | --- |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wykonawca może założyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub cztery części zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- Pożądany termin realizacji zamówienia: do 28 grudzień 2011r.

- Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

#### a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

#### b)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

#### c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami    zdolnymi do wykonania zamówienia – ocena spełnienia warunku;

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca:

● wykaże dysponowanie osobami z uprawnieniami  w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalności  konstrukcyjno- budowlanej i instalacyjnej w zakresie sieci  instalacji i urządzeń elektrycznych i i elektroenergetycznych.

Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania w wykazie osób, te same osoby dla wszystkich częściach zamówienia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

Zgodnie z art. 24 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania.

Ocena spełnienia w/w warunków odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia na podstawie przedstawienia dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 8 SIWZ.

8.Oświadczenia i dokumenty, (załączniki do specyfikacji) jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) wypełniony druk „Oferta”;

b) oświadczenie z art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

c) oświadczenie z art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 	informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i   wykształcenia 	niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 	czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

e) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 	posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 	takich uprawnień;

Powyższe dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej  przez Wykonawcę ,, za zgodność z oryginałem”.

Ponadto do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną na podstawie przekazanej dokumentacji technicznej wraz z zestawieniem materiałów i sprzętu wraz z cenami.

9.   Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

Pani Edyta Skibińska i Agnieszka Mrozek Biuro Zamówień Publicznych, tel. 459 0429 i 459 0431. Godziny udzielania wyjaśnień: od poniedziałku do środy w godz. 7.15. do 15.15, w czwartki w godz. od 7.15 do 17.15 oraz w piątek od godz. 7.15 do 13.15.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,  pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10. Forma przekazywania dokumentów:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem lub drogą elektroniczną.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania ww. informacji faksem.

Nr faksu 032 72 187 03

Email: kancelaria@um.wodzislaw.pl

Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., z dopiskiem dotyczy  Budowy oświetlenia ulicznego w Wodzisławiu Śląskim, część …..

11.Zamawiający nie wymaga składania wadium.

12. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na  składanie ofert w postaci elektronicznej. Na zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu oferty należy zamieścić następujące informacje:

Nie  otwierać przed  10.11.2011 r. godz. 9.00 oraz nazwą  i dokładnym adresem wraz z numerem telefonów, faxem, adresem internetowym,  e-mailem Wykonawcy. W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z powyższego  braku, np. przypadkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem.

13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śl. - Biuro Obsługi Klienta, do dnia 10.11.2011 r. do godz.08.30

- Oferty będą otwierane w dniu 10.11.2011 r. o godz.09.00 w sali 206 budynek 4b

14.Termin związania ofertą 30 dni

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed terminem związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

15.Sposób obliczania ceny oferty dla każdej z  części:

Cena ofertowa podana w „Formularzu oferty, dla części ...” powinna być wyliczona w oparciu
o przedłożony przedmiar robót – stanowiący załącznik do SIWZ  - metodą kalkulacji uproszczonej polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robot jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług według wzoru :

Wk=  Σ L x Cj

gdzie:

Wk- oznacza wartość kosztorysowa.

L- oznacza liczbę jednostek przedmiarowych

Cj- oznacza cenę jednostkową dla ustalonych jednostek przedmiarowych

Podatek od towarów i usług VAT należy doliczyć w kosztorysie ofertowym do końcowej wartości kosztorysowej robót .

W przypadku kilku kosztorysów składających się na ofertę podatek VAT należy doliczyć        w każdym kosztorysie ofertowym do końcowej wartości kosztorysowej robót, a następnie zsumowane wartości netto i brutto wpisać do „Formularza oferty”.

Podstawy do sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią :

- dokumentacja projektowa

- przedmiary robót

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- ceny jednostkowe oferowane przez wykonawcę wg kalkulacji własnej bez podatku VAT,

Przedmiar robót określa  szczegółowy opis robót i wskazuje czynności, które należy uwzględnić w cenach jednostkowych oferty, jednostki przedmiarowe i ilości jednostek przedmiarowych robót wynikające z obliczeń. Przywołane w przedmiarze robót podstawy wycen katalogowych służą jedynie uszczegółowieniu opisu pozycji przedmiaru i nie są podstawą do wyceny robót. W przypadku gdyby zakres robót w przedmiarach nie obejmował pełnego zakresu wynikającego z dokumentacji projektowej, należy to zgłosić Zamawiającemu.

Oferowane ceny jednostkowe muszą uwzględniać wszystkie niezbędne  koszty  do prawidłowego wykonania zadania.

W kosztorysie  ofertowym nie mogą występować dodatki i upusty oraz ewentualnie inne składniki kalkulacyjne poza tymi które wynikają z formuły kalkulacyjnej. 
Cena nie podlega waloryzacji.

W kosztorysie ofertowym, muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiaru, 
co oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji przedmiaru. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wpisania zera w którąkolwiek pozycje kosztorysu.

Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Do kosztorysu ofertowego należy dołączyć zestawienie materiałów i sprzętu wraz z cenami.

16.Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, dla każdej z części będzie:

Cena – 100%. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo. W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać max. 100 pkt. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym wykonawcom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:

Cena oferowana minimalna brutto

Cena =	Cena badanej oferty brutto              x 100

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym  w Prawie zamówień publicznych i spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za 	najkorzystniejszą.

17.Sposób oceny ofert

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi, czy wszyscy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, czy jej treść odpowiada treści SIWZ. Sprawdzenie spełnienia warunków będzie się odbywało wyłącznie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożą wraz z ofertą wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożą pełnomocnictwa, albo złożą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwo, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Wykonawca który nie spełni wymaganych warunków lub nie uzupełni wymaganych dokumentów i oświadczeń w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta z mocy prawa zostanie uznana za odrzuconą.

W trakcie dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2  poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów w szczególności: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np. 31 listopada 2010 r. , rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.

- oczywiste omyłki rachunkowe – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, a w szczególności: błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku VAT, błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

- Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, a w szczególności: przyjęcie w formularzu ofertowym innych niż wynika to z załączonego do SIWZ wzoru formularza jednostek miar, przyjęcie w formularzu ofertowym innych niż wynika to z załączonego do SIWZ wzoru formularza ilości jednostek miar, załączenie do oferty zdublowanych pozycji formularza ofertowego.

Przykładowy sposób poprawienia niektórych innych omyłek w ofercie:

- Zamawiający poprawi omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miar w treści złożonego przez wykonawcę formularza ofertowego, dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia., brak jakiejkolwiek pozycji w złożonym przez wykonawcę formularzu ofertowym (formularzu cenowym) nie będzie poprawiany i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

- Zamawiający poprawi omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu w następujący sposób: zamawiający wykreśli z formularza ofertowego (formularza cenowego) zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich; po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w formularzu cenowym i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową.

Przykładowy sposób poprawienia niektórych omyłek rachunkowych.

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

-    W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe  uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Przykładowe błędy nie do poprawienia, które skutkować będą odrzuceniem 	oferty:

- błąd polegający na całkowitym pominięciu w formularzu ofertowym pozycji wynikających z załączonego do SIWZ wzoru formularza

- błąd polegający na zastosowaniu przy obliczaniu ceny błędnej stawki podatku od towarów i usług.

Zamawiający odrzuci ofertę z przyczyn wymienionych w art. 89 ustawy Pzp.

Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione zgodnie z kryteriami podanymi w ogłoszeniu i SIWZ. Przy sprawdzaniu i ocenie ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.Po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:

- wskazania numerów rachunków bankowych, na jakie mają być przekazane należności,

- przedstawienia dokumentu stwierdzającego przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia

- wykazania osób uprawnionych do kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego,

- przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonają podpisania umowy są do tego umocowane.

19. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę dla danej części zamówienia zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik  do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

20. Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych - ,,Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując  Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 198.

Przy wartości zamówienia mniejszej niż 4 845 000 euro odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego;

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu. Odwołanie należy wnieść w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia w przypadku przesłania tej informacji faxem, drogą elektroniczną za potwierdzeniem faktu jej otrzymania lub w terminie 10 dni przypadku przesłania tej informacji w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej

PREZYDENT MIASTA

/-/ Mieczysław Kieca

Załączniki do specyfikacji:

- Druk ,,OFERTA” dla cz. I,II,III,IV.

- Oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

- Przedmiar robót

- Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, dla cz. I,II,III,IV.

- Wzór umowy, dla cz. I,II,III,IV.

……………….dnia……………………

Nazwa Wykonawcy ……………..

Adres Wykonawcy……………….

Powiat……………………………

Województwo……………………

# OFERTA dla części I zamówienia

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:   Budowę oświetlenia ulicznego w Wodzisławiu Śląskim,  Część I - „Budowa oświetlenia drogowego chodnika osiedle XXX Lecia 75/76 – Oś.Piastów 11 w Wodzisławiu Śląskim”

- Oferujemy wykonanie zamówienia objętego specyfikacją  istotnych warunków zamówienia za cenę:

Cena netto ………………………………zł. VAT ………..% tj…………………….

Cena brutto …………………………………………………. …………………..zł

Słownie zł……………………………………………………………………(brutto)

- Pożądany termin realizacji zamówienia: do 28 grudzień  2011r.

- Udzielamy na przedmiot zamówienia ……………….letniej gwarancji (min. 3 lata)

- Warunki płatności  - zgodnie z umową.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i  zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

- Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części  zamówienia:

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

……………………………………								podpisy i pieczęć osób upoważnionych

……………….dnia……………………

Nazwa Wykonawcy ……………..

Adres Wykonawcy……………….

Powiat……………………………

Województwo……………………

# OFERTA dla części II zamówienia

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:   Budowę oświetlenia ulicznego w Wodzisławiu Śląskim,  Część II - „Budowa oświetlenia drogowego chodnika osiedle XXX Lecia 78/80 – ul.Leszka w Wodzisławiu Śląskim”

- Oferujemy wykonanie zamówienia objętego specyfikacją  istotnych warunków zamówienia za cenę:

Cena netto ………………………………zł. VAT ………..% tj…………………….

Cena brutto …………………………………………………. …………………..zł

Słownie zł……………………………………………………………………(brutto)

- Pożądany termin realizacji zamówienia: do 28 grudzień  2011r.

- Udzielamy na przedmiot zamówienia ……………….letniej gwarancji (min. 3 lata)

- Warunki płatności  - zgodnie z umową.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i  zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

- Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części  zamówienia:

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

……………………………………								podpisy i pieczęć osób upoważnionych

……………….dnia……………………

Nazwa Wykonawcy ……………..

Adres Wykonawcy……………….

Powiat……………………………

Województwo……………………

# OFERTA dla części III zamówienia

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:   Budowę oświetlenia ulicznego w Wodzisławiu Śląskim,   Część III - „Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego przy ul.26 Marca nr 118-128  w Wodzisławiu Śląskim”,

- Oferujemy wykonanie zamówienia objętego specyfikacją  istotnych warunków zamówienia za cenę:

Cena netto ………………………………zł. VAT ………..% tj…………………….

Cena brutto …………………………………………………. …………………..zł

Słownie zł……………………………………………………………………(brutto)

- Pożądany termin realizacji zamówienia: do 28 grudzień  2011r.

- Udzielamy na przedmiot zamówienia ……………….letniej gwarancji (min. 3 lata)

- Warunki płatności  - zgodnie z umową.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i  zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

- Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części  zamówienia:

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

……………………………………								podpisy i pieczęć osób upoważnionych

……………….dnia……………………

Nazwa Wykonawcy ……………..

Adres Wykonawcy……………….

Powiat……………………………

Województwo……………………

# OFERTA dla części IV zamówienia

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:   Budowę oświetlenia ulicznego w Wodzisławiu Śląskim,   Część IV - „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Gagarina w Wodzisławiu Śląskim”

- Oferujemy wykonanie zamówienia objętego specyfikacją  istotnych warunków zamówienia za cenę:

Cena netto ………………………………zł. VAT ………..% tj…………………….

Cena brutto …………………………………………………. …………………..zł

Słownie zł……………………………………………………………………(brutto)

- Pożądany termin realizacji zamówienia: do 28 grudzień  2011r.

- Udzielamy na przedmiot zamówienia ……………….letniej gwarancji (min. 3 lata)

- Warunki płatności  - zgodnie z umową.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i  zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

- Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części  zamówienia:

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

……………………………………								podpisy i pieczęć osób upoważnionych

| ......................................... pieczęć firmowa wykonawcy | ........................................... miejscowość, data |
| --- | --- |

## WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU  ZAMÓWIENIA

# dla części I zamówienia

Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia:

| Lp | Nazwisko, imię | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Informacja na temat dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej |  |  |  | Dysponuję/ będę dysponował* |
| 2. |  | Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |  |  | Dysponuję/ będę dysponował* |

*niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy wymagają posiadania takich uprawnień.

....................................................                                                                                                                  podpisy i pieczęć osób upoważnionych

| ......................................... pieczęć firmowa wykonawcy | ........................................... miejscowość, data |
| --- | --- |

## WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU  ZAMÓWIENIA

# dla części  II zamówienia

Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia:

| Lp | Nazwisko, imię | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Informacja na temat dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej |  |  |  | Dysponuję/ będę dysponował* |
| 2. |  | Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |  |  | Dysponuję/ będę dysponował* |

*niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy wymagają posiadania takich uprawnień.

....................................................                                                                                                                  podpisy i pieczęć osób upoważnionych

| ......................................... pieczęć firmowa wykonawcy | ........................................... miejscowość, data |
| --- | --- |

## WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU  ZAMÓWIENIA

# dla części III zamówienia

Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia:

| Lp | Nazwisko, imię | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Informacja na temat dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej |  |  |  | Dysponuję/ będę dysponował* |
| 2. |  | Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |  |  | Dysponuję/ będę dysponował* |

*niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy wymagają posiadania takich uprawnień.

....................................................                                                                                                                  podpisy i pieczęć osób upoważnionych

| ......................................... pieczęć firmowa wykonawcy | ........................................... miejscowość, data |
| --- | --- |

## WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU  ZAMÓWIENIA

# dla części IV zamówienia

Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia:

| Lp | Nazwisko, imię | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Informacja na temat dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej |  |  |  | Dysponuję/ będę dysponował* |
| 2. |  | Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |  |  | Dysponuję/ będę dysponował* |

*niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy wymagają posiadania takich uprawnień.

....................................................                                                                                                                  podpisy i pieczęć osób upoważnionych

…...................................….dnia……………

Nazwa Wykonawcy ……………..…………..

Adres Wykonawcy………………..………….

Powiat…………………………………………

Województwo…………………………………

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych spełniamy warunki dotyczące:

-	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

-	posiadania wiedzy i doświadczenia,

-    dysponowania odpowiednim potencjałem techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-	sytuacji ekonomicznej i finansowej

.....................................................				          			 (data i podpis osoby upoważnionej)

………..…………….dnia……………………

Nazwa Wykonawcy ……………..…………..

Adres Wykonawcy………………..………….

Powiat…………………………………………

Województwo…………………………………

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ustawy Prawa zamówień publicznych,

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

.....................................................				          			 (data i podpis osoby upoważnionej)