Wodzisław Śl. dnia 24.06.2009 r.

BZP-90593-2009

Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji

i Terapii Dzieci i Młodzieży

ul. Kardynała Wyszyńskiego 20

44 – 300 Wodzisław Śląski

D/341/04/271/2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

dotyczące przetargu nieograniczonego  na roboty budowlane w zakresie: „wymiany drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe klasy odporności ogniowej EI30 oraz wymiany drzwi balkonowych zewnętrznych w budynku Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji 
i Terapii Dzieci i Młodzieży”.

Pytanie 1. 	„Proszę o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuszcza użycie drzwi aluminiowych przeciwpożarowych posiadających wszelkie niezbędne atesty 
i aprobaty, przeznaczone do pracy w warunkach intensywnej eksploatacji Informujemy, że drzwi aluminiowe przeciwpożarowe posiadają te same parametry co drzwi stalowe przeciwpożarowe. Różnica miedzy tymi produktami jest taka, iż drzwi aluminiowe są trwalsze i mają lepszy wygląd estetyczny. Ponadto, przypominamy, iż Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (art. 7 ust. 1) mówi o zachowaniu uczciwej konkurencji oraz równym traktowaniu wykonawców. ”.

Odpowiedź. 	W odpowiedzi na pytanie informuję, że podmiot zamówienia został opisany 
w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sposób jednoznaczny, wyczerpujący i w żaden sposób nie ogranicza uczciwej konkurencji. W związku z powyższym, zamawiający wymaga do wykonania zamówienia zastosowanie drzwi przeciwpożarowych stalowych jednoskrzydłowych EI 30.

Dyrektor

Dorota Jaromin