Wodzisław Śl. 13.05.2009 r.

BZP.3410-00017/3/09

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Budowę parkingu przy ulicy Bolesława Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim.”

Pytanie:

„Poz. Przedmiaru 3 – roboty drogowe – Podbudowy betonowe gr.30 cm pielęgnowanie piaskiem i wodą (podbudowa z betonu popiołowo-żużlowego)

Proszę o podanie klasy mieszanki popiołowo-żużlowej (dostępne BP2,5 i BP5)”

Odpowiedź:

informuję, że minimalna wytrzymałość podbudowy określona w dokumentacji projektowej wynosi Rm=5,0 Mpa. (np. odpowiada to klasie BP8).

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca