Wodzisław Śl. 04.12.2009 r.

DZ-21/09

## dotyczy: 	postępowania nr 21/2009 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stalowego zbiornika

## naziemnego do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego o pojemności min. 10.000 litrów do max. 12.000 litrów

## Zgodnie z art.38 ust.1,2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

## Publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stalowego zbiornika naziemnego do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego o pojemności min. 10.000 litrów do max. 12.000 litrów Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

Odpowiedzi na pytania wykonawców

II

Pytanie:

- Czy wskazane miejsce przez Zamawiającego w którym ma być posadowiony zbiornik spełnia ogólne wymogi P.POŻ. związane z odległościami od budynków, obiektów, linii energetycznych, granicy działki, rurociągów oraz dróg publicznych.

Pytający wyjaśnia, że zbiornik powinien znajdować się:

  - Min. 15 m od budynków

  - Min. 5 m od zabudowań gospodarczych

  - Min. 5 m od granicy działki, dróg publicznych, chodników publicznych

  - Min. 10 m od granicy lasu

Czy pod zbiornikiem lub najbliższej odległości (od 1 do 2 m) przebiegają linie energetyczne podziemne lub napowietrzne oraz rurociągi gazowe lub z cieczami – produktami wybuchowymi?

Odpowiedź:

Miejsce przeznaczone przez Zamawiającego na posadowienie zbiornika spełnia ogólne

wymogi P.POŻ.

Pod zbiornikiem lub w najbliższej odległości nie przebiegają linie energetyczne podziemne lub napowietrzne oraz rurociągi gazowe lub z cieczami – produktami wybuchowymi.

Pytanie:

- Czy użytkownicy korzystający z dystrybutora mają mieć ustalone limity dzienne lub tygodniowe co do ilości zatankowanego paliwa?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie:

- Czy pojazdy do których będzie tankowane paliwo mają mieć ustalone limity ilościowe zatankowanego paliwa odpowiadając np. pojemności zbiorników w pojeździe?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie:

- Czy Zamawiający wymaga aby użytkownicy mieli narzucone okresy czasowe, gdzie będą mogli tankować paliwo? Np. I zmiana: od godz. 8:00 do 16:00, II zmiana: od godz.16:00 do 24:00?

Odpowiedź:

Zamawiający nie narzuca okresów czasowych.

Pytanie:

- Czy system zarządzający tankowaniem ma prowadzić automatyczne rozliczenie magazynowe stanu paliwa w zbiorniku?

Odpowiedź:

W pkt.3 SIWZ zostały określone wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

- Czy Zamawiający wymaga opcji awaryjnego (jednorazowego) generowania kodu dostępu do tankowań?

Odpowiedź:

W pkt.3 SIWZ zostały określone wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

- Czy Zamawiający wymaga wielostopniowego dostępu do programu dla obsługi?

Wyjaśniamy na przykładzie:

- Dla księgowej dostęp tylko do rozliczeń tankowań

- Dla magazyniera tylko dostęp do stanów magazynowania paliwa

- Dla osoby zarządzającej dodawanie i usuwanie użytkowników oraz wyznaczanie limitów użytkownikom lub pojazdom, jak i również funkcje księgowej i magazyniera.

Odpowiedź:

W pkt.3 SIWZ zostały określone wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

- Czy listwa pomiarowa z aprobatą GUM do pomiaru poziomu paliwa w zbiorniku spełnia wymóg podany w pkt.3 ppkt.7 w SIWZ?

Jeśli nie to proszę uszczegółowić funkcję wskaźnika poziomu cieczy.

Odpowiedź:

W pkt.3 SIWZ zostały określone wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

- Czy na wyposażeniu zbiornika ma się znajdować zestaw środków do usuwania małych, przypadkowych wycieków paliwa? (Wymagany przepisami Ochrony Środowiska)?

Odpowiedź:

Zbiornik ma być wykonany z wysokiej jakości surowców odpornych na działanie

ekstremalnych warunków atmosferycznych i promieniowania UV oraz ma gwarantować maksymalne zabezpieczenie przed wyciekami, które mogłyby spowodować szkody dla środowiska naturalnego.

Pytanie:

- Czy Zamawiający posiada środki gaśnicze wymagane przepisami P.POŻ. zabezpieczające miejsce użytkowania zbiornika?

Jeśli nie to czy takie środki mają być dostarczone przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający określił w SIWZ w pkt.3 opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Zbiornik należy dostarczyć i zainstalować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu według przepisów p.poż.

Dyrektor

/inż.Jacek Szkolnicki/