Wodzisław Śl. 19.02.2009 r.

BZP.3410-00003/3/2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dot. Przetargu nieograniczonego na Rozbiórkę budynku LOK-u położonego przy osiedlu Przyjaźni 31c w Wodzisławiu Śl.

Pytanie:

Proszę o określenie faktycznej ilości betonu na dachu o grub 5 cm. ponieważ w przedmiarze podano10,841 tony a wg naszych wyliczeń tj 750 m2/pow.dachu/ x o,o5 cm  = 37,5 m3 x 2,2 /wspoł.ciężaru/=82,5 tony.

Odpowiedź:

W przedmiarze w pozycji 1 podano ilość papy do utylizacji. Część opisowa pozycji określa zakres robót do wykonania, który uwzględnia również rozbiórkę betonu o grubości 5 cm a ciężar betonu może wynieść nawet 90 ton. W ofercie należy podać koszt rozbiórki betonu pokrycia papowego wraz z utylizacją papy w ilości 10,841 tony. Wartość robót z tej pozycji należy wycenić w/g kalkulacji własnej. Ponadto ilość betonu na dachu uwzględnia również pozycja nr 23 kosztorysu, jako ilość betonu z rozbiórki dachu.

Pytanie:

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej proszę o podanie faktycznego ciężaru płyt dachowych PWA azbestowo-cementowych w przedmiarze podano 22,860 ton natomiast wg. naszego szacunku jest 37 ton . Płyta PW-3A ma wymiary  1,2 x 3 m =3,6 m2 i waży ok 150 kg to 1 m2 waży 42 kg plus ciężar styropianu i drewna.

Odpowiedź:

Dokonując obliczenia ciężaru płyt azbestowo-cementowych w stropodachach bazowano na następujących podstawach:

a) Poradniku Inżyniera i Technika Budowlanego wydawnictwa Arkady-Warszawa 1982, gdzie ciężar płyt azbestowych Acekol i Kolorys podano 12,2 kg/m2,

b) wynikach kontroli NIK w Ministerstwie Gospodarki, dotyczącej „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terenie Polski”, gdzie stwierdzono, że należy stosować normę 11kg/m2,

c) telefonicznej rozmowy z przedstawicielem firmy usuwającej wyroby azbestowe na zlecenie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., że ciężar całkowity 1 m2 płyty warstwowej wynosi 30 kg.,

d) pomiarów grubości płyty azbestowej na dachu w trakcie sporządzania przedmiaru robót do kosztorysu inwestorskiego,

e) faktycznego zważenia 1 szt. płyty ściennej osłonowej PW3/A i ciężar tej płyty wynosił 95 kg./3,6 m2 = 26,39 kg/m2. Zważenia dokonano w Spółdzielni Mieszkaniowej działającej na Naszym terenie,

f) dokładny ciężar płyty znajdującej się na dachu w budynku L.O.K.-u może zostać określony w trakcie rozbiórki po dokładnym jej zważeniu.

Prezydent Miasta

Mieczysław Kieca