Wodzisław Śl. 15.05.2009 r.

BZP.3410-00017/4/09

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Budowę parkingu przy ulicy Bolesława Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim.”

Pytania:

- Wyceniamy konstrukcję nawierzchni wg dokumentacji techniczno - rysunkowej? Ponieważ w przedmiarze jest brak wielu zakresów robót, które powinny być ujęte w kosztorysie np.: zdjęcie humusu, jego załadunek, transport i utylizacja, ułożenie geowłókniny, warstwa odsączająca z piasku, wykonanie wykopów pod kanalizację deszczową, parking i chodnik wraz z transportem i utylizacją, drenaż z rur PCV fi 80, obsypka żwirowa itd.

- Jaką przyjąć grubość warstwy? Poz. 2 przedmiaru – roboty drogowe, przewiduje nadbudowę z łupka o grubości 30 cm, lecz w dokumentacji technicznej grubość może wynosić także 84 cm.

- Czy odwodnienie – branża instalacyjna jest objęte w/w przetargiem? Jeśli tak to wg czego ma być wykonana wycena?.Zakres robot z systemu kanalizacji deszczowej przewidziany w opisie technicznym pkt 3.2 – odwodnienie – nie jest ujęty w przedmiarach oraz w dokumentacji techniczno - rysunkowej.

- Jakiej grubości ma być podsypka cementowo piaskowa pod krawężniki i obrzeża?

- Wg jakiej dokumentacji wycenić odwodnienie i drenaż  z – Opisu Techniczny pkt 4.2?

- Istniejąca studzienka ma być przebudowana – wg jakiej dokumentacji ją wyceniamy? Oraz w jakiej ilości?

- Wpusty uliczne odprowadzać będą wody do studni kanalizacyjnych już istniejących czy nowych? - brak dokumentacji.

- Wg jakiej dokumentacji wycenić separator koalescencyjny?

Odpowiedzi:

Roboty określone w punktach: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 złożonego zapytania zostały już wykonane w związku z powyższym nie należy ich ujmować w wycenie.

W zakresie punktu 4, grubości podsypki cementowo-piaskowej pod krawężniki i obrzeża nie zostały określone w przedmiarze w związku z powyższym należy je wykonać zgodnie z projektem budowalano-wykonawczym.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca