Wodzisław Śląski, dnia 02.11.2010 r.

BZP.3410-00034/07/2010

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Wykonanie przeglądu ekologicznego byłego miejsca składowania odpadów zlokalizowanego przy ul. Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Śląskim”.

PYTANIE: Jakie są wymiary w/w składowiska?

ODPOWIEDŹ: Powierzchnia składowiska wynosi ok. 5 ha, orientacyjne wymiary
należy przyjąć jak na szkicu poniżej:

PYTANIE: Jaka jest miąższość składowanych odpadów?

ODPOWIEDŹ: Miąższość nagromadzonych odpadów wynosi od ok. 6 do 12 m.

PYTANIE: Czy otwory badawcze do poboru prób biogazu mają być wykonane jako studzienki biogazu (wykonane na stałe, do wykorzystania w przyszłości) czy też tylko otwory na czas poboru prób (do likwidacji po pomiarach)?

ODPOWIEDŹ: Otwory badawcze do poboru biogazu mają być wykonane jako stałe, orurowane punkty poboru.

PYTANIE: Jaki ma być zakres badań gazu składowiskowego?

ODPOWIEDŹ: Zakres badań gazu składowiskowego: metan, dwutlenek węgla, tlen, amoniak, siarkowodór oraz węglowodory alifatyczne.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca