| a | PŁYTKI CERAMICZNE | 2,0 cm |
| --- | --- | --- |
|  | WYLEWKA CEMENTOWA | 4,0 |
|  | FOLIA PCV |  |
|  | STYROPIAN TWARDY | 10,0 |
|  | FOLIA PCV |  |
|  | CHUDY BETON | 10,0 |
|  | UBITY PIASEK | 30,0 |
|  | GRUNT RODZIMY |  |

| # b | PŁYTKI CERAMICZNE | 2,0 cm |
| --- | --- | --- |
|  | WYLEWKA CEMENTOWA | 4,0 |
|  | STYROPIAN TWARDY | 4,0 |
|  | FOLIA PCV |  |
|  | PŁYTA ŻELBETOWA | 15,0 |
|  | TYNK CEM-WAP | 1,5 |

| # c | PŁYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM STYROPIANOWYM | 15,0 cm |
| --- | --- | --- |
|  | PUSTKA |  |
|  | SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GK | 1,5 |

| # d | TYNK AKRYLOWY | 0,03 cm |
| --- | --- | --- |
|  | STYROPIAN | 12,0 |
|  | BLOCZEK ŻUŻLOBETON. | 25,0 |

| # e | FONDULINA |  |
| --- | --- | --- |
|  | STYROPIAN | 5,0 cm |
|  | BLOCZEK BETONOWY | 25,0 |
|  | IZOLACJA PŁYNNA |  |

| # f | KOSTKA BETONOWA | 5,0 cm |
| --- | --- | --- |
|  | UBITY PIASEK | 30,0 |