BZP.3410-00020/3/10				    Wodzisław Śląski, dnia 29.07.2010 r.

Pytania i odpowiedzi wraz z modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,, Rozbudowę budynku Szkolno – Przedszkolnego nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim w dzielnicy Radlin”.

Pytanie 1:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki piłkochwytów.

Odpowiedź:

W pdfach PDF o nazwie A3 są wszystkie 3 rysunki piłkochwytów wg projektu
Rys -3.2.1 Piłkochwyt projektowany 1:125
Rys -3.2.2 Piłkochwyt istniejący (1) 1:100
Rys -3.2.2 Piłkochwyt istniejący

Pytanie 2:

W pozycjach 20, 21 przedmiaru branży budowlanej dotyczącego segmentu A jako podstawę wyceny podano KNR 4-01/313/5. katalog ten nie przewiduje zabezpieczenia ogniochronnego elementów. prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Dla pozycji 20 i 21 przyjąć cenę dla materiału ,,belki stalowe” jako wyrób warsztatowy - ,,belki stalowe zabezpieczone ogniwo”.

Pytanie 3:

Brak wywozu i utylizacji wełny mineralnej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Rozebrana wełna mineralna nie podlega wywozowi, lecz jest wykorzystana w poz 89 jako materiał inwestora do ponownego ułożenia.

Pytanie 4:

Do jakiej pozycji odnosi się pozycja 98 przedmiaru branży budowlanej dotyczącego segmentu A?

Odpowiedź:

Końcówka opisu w poz 98 powinna brzmieć: " ...ościeżnicy ująć w wycenie drzwi w poz 99 .

MODYFIKUJE  się  w przedmiarze w/w pozycje.

Pytanie 5:

Prosimy o zmianę krotności poz. 102 przedmiaru branży budowlanej dotyczącego segmentu A poz.55 przedmiaru dot. Segmentu B oraz pozycji 60 przedmiaru dot. Segmentu C.

Odpowiedź:

W poz 102 segm. A , w poz 55 segm. B, w poz 60 segm. C należy ująć krotność 10.

MODYFIKUJE się w przedmiarze w/w pozycję.

Pytanie 6:

Brak wykopów pod ułożenie ocieplenie poniżej poziomu terenu. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Dla wykonania wykopów do docieplenia cokołu poniżej poziomu terenu należy dodać w kosztorysie segm. A poz 163 - knr 401/104/2 -obmiar wynosi 3,6 m3.
Dla wykonania zasypania wykopów dodać pozycję 164 - knr 401/105/2 - obmiar 3,6 m3.
MODYFIKUJE się   przedmiar – należy dodać w/w pozycje.

Pozostałe roboty związane z odsłonięciem ściany poniżej poziomu terenu dla wykonania docieplenia tej ściany są ujęte w poz 117 - rozbiórka opaski betonowej
o gr. 30 cm i szer 40 cm.

Pytanie 7:

Brak oczyszczenia mechanicznego i zmycia powierzchni ościeży i cokołu przed wykonaniem ocieplenia. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

W poz 107 segm. A dotyczącej przygotowania powierzchni przez zmycie i oczyszczenie przed dociepleniem należy dodać obmiar z poz 111 segm. A - 122,061 m2.
Całkowity obmiar poz 107 wynosi 997,78+122,061= 1113,84 m2
W poz 94 segm. B dotyczącej przygotowania powierzchni przez zmycie i oczyszczenie przed dociepleniem należy dodać obmiar z poz 98 segm. B - 25,748 m2.
Całkowity obmiar poz 94 wynosi 168,78+25,748m2= 194,53 m2
W poz 98 segm. C dotyczącej przygotowania powierzchni przez zmycie i oczyszczenie przed dociepleniem należy dodać obmiar z poz 102 segm. C - 76,122 m2.
Całkowity obmiar poz 98 wynosi 824,02+76,122= 900,14 m2

MODYFIKUJE się przedmiar – należy dodać w/w pozycje.

Pytanie 8:

Czy cokół należy ocieplić polistyrenem ekspandowym EPS 100 (STYROPIANEM) czy polistyrenem ekstrudowanym XPS?

Odpowiedź:

Należy ująć polistyen ekstrudowany XPS.

Z up.PREZYDENTA MIASTA

mgr Dariusz Szymczak

I Zastępca Prezydenta Miasta