Przedmiar robót

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODNA

zał nr 2D do SIWZ

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cenajedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Demontaże |  |  |  |  |
| 1 | KNNR8 0108-01-040 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm na ścianie | 124,00 | m |  |  |
| 2 | KNNR8 0108-02-040 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm na ścianie | 257,00 | m |  |  |
| 3 | KNNR8 0108-03-040 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 40-50 mm na ścianie | 96,00 | m |  |  |
| 4 | KNR4-02 0132-01-020 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej | 68,00 | szt |  |  |
| 5 | KNR4-02 0132-02-020 | Demontaż baterii wannowej dwudrogowej | 38,00 | szt |  |  |
| 6 | KNR4-02 0131-01-020 | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia | 38,00 | szt |  |  |
| 7 | KNNR8 0128-05-090 | Demontaż kompletnego urządzenia do podgrzewania wody (bojlera) | 38,00 | kpi |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Instalacja wodna |  |  |  |  |
| 8 | KNR2-15 0006-01-040 | Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm (z.nrl2/92)-PN10 | 112,00 | m |  |  |
| 9 | KNR2-15 0006-02-040 | Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm (zjit12/92)-PN10 | 218,00 | m |  |  |
| 10 | KNR2-15 0006-03-040 | Rurociągi z rur polipropylenowych! na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm (z.nrl2/92)-PN10 | 115,00 | m |  |  |
| 11 | KNR2-15 0006-04-040 | Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 40 mm (z.nrl2/92) - PN10 | 27,00 | m |  |  |
| 12 | KNR2-15 0006-05-040 | Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 50 mm (z.nrl2/92)-PN10 | 22,00 | m |  |  |
| 13 | KNR2-15 0006-06-040 | Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 63 mm (z.nrl2/92)-PN10 | 57,00 | m |  |  |
| 14 | KNR2-15 0006-01-040 | Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm (z.nrl2/92)-PN20 | 110,00 | m |  |  |
| 15 | KNR2-15 0006-02-040 | Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 non (z.nrl2/92)-PN20 | 223,00 | m |  |  |
| 16 | KNR 2-15 0006-03-040 | Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm (z-nrl2#2)-PN20 | 105,00 | m |  |  |
| 17 | KNR 2-15 0006-04-040 | Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 40 mm (z.nrI2/92)-PN20 | 50,00 | m |  |  |
| 18 | KNR 2-15 0006-05-040 | Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 50 mm (z.nrl2/92) - PN20 | 26,00 | m |  |  |
| 19 | KNR 2-15 0006-06-040 | Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 63 mm (z.nrl2/92)-PN20 | 55,00 | m |  |  |
| 20 | KNR 2-15 0117-01-020 | Mieszacz natryskowy o średnicach nominalnych zaworów 15x20 mm - analogia Regulacyjny zawór dławiący do c.w.u. ALWAKOMBI-4Dnl5 | 9,00 | szt |  |  |

System kosztorysowania WINBUD 2000 Prof (wer. 5.75)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | KNR2-15 0117-02-020 | Mieszacz natryskowy o średnicach nominalnych zaworów 20x25 mm - analogia Regulacyjny zawór dławiący do c.w.u. -4 Dn20 | 2,00 | szl |  |  |
| 22 | KNNR4 0132-0111-020 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu | 1,00 | szl |  |  |
| 23 | KNNR4 0132-0201-020 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 20 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu | 76,00 | SZI |  |  |
| 24 | KNNR4 0132-0301-020 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 25 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu | 25,00 | szt |  |  |
| 25 | KNNR4 0132-0601-020 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 50 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu | 2,00 | szt |  |  |
| 26 | KNNR4 0132-0701-020 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 65 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu - Zawór antyskazeniowy EA Dn50 | 1,00 | szt |  |  |
| 27 | KNNR4 0140-01-090 | Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 15 mm JS46 Dni 5 Qn=l,5m3/h | 38,00 | kpi |  | ■ |
| 28 | KNNR4 0140-01-090 | Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 15 mm JS41 Dnl5 Qn=l,5m3/h | 38,00 | kpi |  |  |
| 29 | (A W) AW 0 | Dostawa otuliny termoizolacyjnej z pianki polietylenowej (25/13-110m, 32/13-105m, 40/13-50m, 50/13-26m, 63/13-55m) | 38,00 | kpi |  |  |
| 30 | KNR 2-16 0505-01-050 | Izolacja jednowarstwowa otulinami korkowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 38 mm przy grubości izolacji 30 mm -robocizna (M=0) | 19,14 | m2 |  |  |
| 31 | KNR 2-16 0505-02-050 | Izolacja jednowarstwowa otulinami korkowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 55 mm przy grubości izolacji 30 mm -robocizna (M=0) | 10,36 | m2 |  |  |
| 32 | KNR 2-16 0505-03-050 | Izolacja jednowarstwowa otulinami korkowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 95 mm przy grubości izolacji 30 mm -robocizna (M=0) | 10,88 | m2 |  |  |
| 33 | KNNR4 0116-0103-020 | Dodatki w rurociągach z polipropylenu za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych.,baterii,mieszaczy itp.o połączeniusztywnym o średn.zew.20 mm zgrzewanym | 250,00 | szt |  |  |
| 34 | KNNR4 0135-01-020 | Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm - ponowny montaż zaworka ustępowego (materiał z demontażu) M=0 | 38,00 | szt |  |  |
| 35 | KNNR4 0137-01-020 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15 mm - ponowny montaż (materiał z demontażu) M=0 | 68,00 | szt |  |  |
| 36 | KNNR4 0137-05-020 | Baterie wannowe ścienne o średnicy nominalnej 15 mm -ponowny montaż (materiał z demontażu) M=0 | 33,00 | szt |  |  |
| 37 | KNNR4 0137-08-020 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15 mm - ponowny montaż (materiał z demontażu) M=0 | 5,00 | szt |  |  |
| 38 | KNR 2-15 0005-01-020 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów. Średnica zewnętrzna rury 20 mm (z.nr 2/92) - dodatki za wykonanie podejść do wodomierzy -analogia | 76,00 | szt |  |  |
| 39 | KNNR4 0128-01-040 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | 1 120,00 | m |  |  |
| 40 | KNNR4 0127-0101-172 | Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu | 1,00 | próba |  |  |
| 41 | KNNR4 0127-02-040 | Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych-Rurociągi o średnicy zewnętrznej do 63 mm | 1 120,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Roboty uzupełniające |  |  |  |  |
| 42 | KNR 4-01 0337-03-040 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowej | 437,00 | m |  |  |
| 43 | KNR 4-01 0340-04-040 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegły w ścianach na zaprawie cementowej | 132,00 | m |  |  |
| 44 | KNR 4-01 0324-04-040 | Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/2 x 1/2 cegły "na pełno", zaprawa z wapna suchogaszonego | 437,00 | m |  |  |
| 45 | KNR 4-01 0325-05-040 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach o przekroju 1/2x1 cegły, zaprawa z wapna suchogaszonego | 132,00 | m |  |  |
| 46 | KNR 4-01 3208-03-020 | Przebicie otworów o grubości 30 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 | 39,00 | szt |  |  |

S

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | KNR4-01 0206-01-020 | Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości do 10 cm w stropach i ścianach | 39,00 | szt |  |  |
| 48 | KNR4-01 0333-16-020 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o grubości 1 cegły | 38,00 | szt |  |  |
| 49 50 | KNR4-01 0333-18-020 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o grubości 2 cegieł | 24,00 | szt |  |  |
|  | KNR4-01 0323-04-020 | Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna suchogaszonego | 62,00 | szt |  |  |
| 51 | KNR4-01 0705-02-040 | Wykonanie pasów szer.do 30cm z tynku kat.iii na zaprawie z wapna gasz.na murach z cegieł lub ścianach bet. pokryw.bruzdyuprzednio zamur.cegłami lub dachówkami | 569,00 | m |  |  |
| 52 | KNR4-01 1204-08-050 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) | 39,60 | m2 |  |  |
| 53 | KNR4-01 1204-05-050 | Jednokrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbami emulsyjnymi | 39,60 | m2 |  |  |
| 54 | KNNR3 0608-0101-050 | Licowanie ścian na gotowym i wyrównanym podłożu,płytkami kamionkowymi o wymiarach 15xl5,układanymi przy zastosowaniu masy klejącej i masy fugowej - uzupełnienie kafli w łazienkach | 131,10 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |