Wodzisław Śląski, dnia 24.04.2009 r.

BZP.3410-00015/3/09

Pytania i odpowiedzi

Dot. Przetargu nieograniczonego na „Rozbiórkę budynku L.O.K-u położonego przy osiedlu Przyjaźni 31c w Wodzisławiu Śl.

Pytanie:

czy roboty rozbiórkowe opiewają tylko i wyłącznie rozbiórkę obrzeży niecki (do poziomu terenu), rozszczelnienie niecki wraz z wypełnieniem niecki rozdrobnionym gruzem porozbiórkowym do poziomu terenu?

Odpowiedź:

Przedmiar robót nie obejmuje w ogóle niecki basenu.

Pytanie:

czy roboty rozbiórkowe budynku opiewają tylko roboty rozbiórkowe do poziomu terenu wraz z zarwaniem stropów nadpiwnicznych i wypełnienie niecek piwnicznych rozdrobnionym gruzem rozbiórkowym do poziomu otaczającego terenu?

Odpowiedź:

Roboty rozbiórkowe budynku opiewają tylko roboty rozbiórkowe do poziomu terenu wraz z zarwaniem stropów nadpiwnicznych i wypełnienie niecek piwnicznych rozdrobnionym gruzem do poziomu otaczającego terenu.

Prezydent Miasta

Mieczysław Kieca