.................................                                                               Załącznik do Formularza Ofertowego nr.2                                        strona nr.1

pieczęć oferenta

| L.p. | Nazwa materiału | Kod CPV | J.m. | ilość | ena Jednostkowa netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przewód YDY 5x10 mm2 | 31680000-6 | Mb | 50 |  |  |  |  |
| 2. | Przewód YDYT 2x1,5 mm2 | 31680000-6 | Mb | 600 |  |  |  |  |
| 3. | Przewód YDYT 3x2,5 mm2 | 31680000-6 | Mb | 150 |  |  |  |  |
| 4. | Przewód YDYT 3x1,5 mm2 | 31680000-6 | Mb | 600 |  |  |  |  |
| 5. | Przewód YDYT 5x6 mm2 | 31690000-6 | Mb | 30 |  |  |  |  |
| 6. | Kołek rozporowy fi 8x50 | 28711510-7 | Szt | 1000 |  |  |  |  |
| 7. | Taśma izolacyjna | 31680000-6 | Szt | 40 |  |  |  |  |
| 8. | Przewód do elektronarzędzi OW 3x1,5mm2 Dł 5 mb | 31680000-6 | Szt | 15 |  |  |  |  |
| 9. | Przewód do elektronarzędzi OW 3x2,5 mm2 Dł. 5 mb | 31680000-6 | Szt | 10 |  |  |  |  |
| 11. | Wyłącznik pojedynczy p/t | 31680000-6 | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| 12. | Wyłącznik podwójny p/t | 31680000-6 | Szt | 60 |  |  |  |  |
| 13. | Gniazdko podwójne z uziemieniem p/t | 31334100-3 | Szt | 70 |  |  |  |  |
| 14. | Gniazdko pojedyncze z uziemieniem p/t | 31333400-3 | Szt | 70 |  |  |  |  |
| 15. | Gniazdko hermetyczne z uziemieniem | 31333400-3 | Szt | 30 |  |  |  |  |
| 17. | Wyłącznik hermetyczny pojedynczy | 31333400-3 | Szt | 20 |  |  |  |  |
| 18. | Przycisk światła | 31333400-3 | Szt | 120 |  |  |  |  |

RAZEM:

Miejsce i data.........................................                                                             Podpisano..............................................

# ( uprawniona osoba)