Wodzisław Śl. 15.02.2011r

l.dz. 340/ 1.2 / 02 / 2011

Wszyscy Dostawcy

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na:

„  Dostawę materiałów do wymiany instalacji wod. – kan. gazowych i c.o. w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim”.

Dnia 14 lutego  2011r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie wyjaśnień dot. zestawienia materiałów załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytania:

- Dot. poz. 53 – czy kratki ściekowe dn 50 powinny być z odpływem pionowym, czy poziomym oraz czy rozmiar kratki ma być 10x10 cm czy 15x15 cm?

- Dot. poz. 54 – czy kratki ściekowe dn 110 powinny być z odpływem pionowym, czy poziomym oraz jaki ma być wymiar kratki?

- Dot. poz. 67 – czy uchwyty do rur dn 110 powinny być w wykonaniu z PVC, czy metalowe z wkładką gumową?

- Dot. poz. 69 – czy uchwyty do rur dn 50 powinny być w wykonaniu z PVC, czy metalowe z wkładką gumową?

- Dot. poz. 98, 99,100 – przedmiotowe tarcze do metalu powinny być płaskie, czy wypukłe?

- Dot. poz. 133 – w pozycji 116 wyst. mufa PP 20/1x2”gw, czy złączka PP 20 gw z poz. 133 to taka sama kształtka?

- Dot. poz. 167, 168 – czy grzejniki powinny być o jakiejś konkretnej wysokości?

- Dot. poz. 192 – czy odpowietrznik automatyczny powinien być w komplecie z zaworem stopowym?

- Dot. kanalizacji wewnętrznej. – Czy zamawiający dopuszcza, żeby rury i kształtki kanalizacji wewnętrznej były wykonane z PP.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udziela wyjaśnień na powyższe pytania:

- Dot. poz. 53 – czy kratki ściekowe dn 50 powinny być z odpływem pionowym, czy poziomym oraz czy rozmiar kratki ma być 10x10 cm czy 15x15 cm?

Odp. z odpływem poziomym, 15x15 cm

- Dot. poz 54 – czy kratki ściekowe dn 110 powinny być z odpływem pionowym, czy poziomym oraz jaki ma być wymiar kratki?

Odp. z odpływem poziomym, 15x15 cm

- Dot. poz. 67 – czy uchwyty do rur dn 110 powinny być w wykonaniu z PVC, czy metalowe z wkładką gumową?

Odp. z wkładką metalową

- Dot. poz. 69 – czy uchwyty do rur dn 50 powinny być w wykonaniu z PVC, czy metalowe z wkładką gumową?

Odp. z metalowe z wkładką gumową

- Dot. poz. 98, 99,100 – przedmiotowe tarcze do metalu powinny być płaskie, czy wypukłe?

Odp. płaskie

- Dot. poz. 133 – w pozycji 116 wyst. mufa PP 20/1x2”gw, czy złączka PP 20 gw z poz. 133 to taka sama kształtka?

Odp. tak

- Dot. poz. 167, 168 – czy grzejniki powinny być o jakiejś konkretnej wysokości?

Odp. Interesuje nas moc grzejnika . Wysokość grzejnika 500-600 mm.

- Dot. poz. 192 – czy odpowietrznik automatyczny powinien być w komplecie z zaworem stopowym?

Odp. tak z zaworem stopowym

- Dot. kanalizacji wewnętrznej. – Czy zamawiający dopuszcza, żeby rury i kształtki kanalizacji wewnętrznej były wykonane z PP.

Odp. Nie, muszą być z PCV