Wodzisław Śl. 19.03.2007 r.

P-12/3410-   /          /07

…………………………………

…………………………………

…………………………………

dotyczy: postępowania nr 12/2007 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę do siedziby Zamawiającego rur i kształtek z PCV

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2, informujemy, że wpłynęło do nas zapytanie jednego z Wykonawców zapytanie następującej treści:

- Czy rury mają być z kielichem standardowym, czy z wydłużonym ?

Odp. Rury z kielichem standardowym.

- Czy rury mają być lite czy spienione ?

Odp. Rury spienione.

Aby umożliwić wprowadzenie zmian w ofercie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.6 przedłuża termin składania ofert do dnia 26 marca do godziny 10:00.
Otwarcie ofert o godzinie 11:00.