Wodzisław Śl. 29.01.2010r

l.dz. 340/ 1.2/01/2010

Wszyscy Dostawcy

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn:

„  Dostawę materiałów budowlanych do przeprowadzania remontów i bieżącego utrzymania budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim”.

Dnia 28 stycznia 2010r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie wyjaśnień dot. zestawienia materiałów załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytania:

- Dot. poz. 2 – Czy gaz propan – butan w butlach 11 kg łącznie z butlą czy butle butle będą na wymianę?

- Dot. poz. 28 – Blacha stalowa jednostką miary ma być kg?

- Dot. poz. 72 – Płyty GKB gr. 12,5 mm jednostką miary ma być sztuka?

- Dot. poz. 80 - styropian fs-20 gr 3cm czy jednostką miary ma być m2 czy nie wystąpiła pomyłka i miał być m3

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udziela wyjaśnień na powyższe pytania:

- Odp. butle gazowe na wymianę lub dzierżawę

- Odp. blacha ocynk. jednostka w kg

- Odp. płyta GKB jednostka m2

- Odp. styropian jednostka m3

Uwaga: Wprowadzono zmiany z formularzu nr 2