Strona 1

.................................                                                               Załącznik do oferty nr.2

pieczęć oferenta

| L.p. | Nazwa materiału | Kod CPV | J.m. | ilość | Cena brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przewód ydyt 3x1,5 mm2 | 31680000-6 | MB | 500 |  |  |
| 2 | Przewód ydyt 2x1,5mm2 | 31680000-6 | MB | 500 |  |  |
| 3 | Przewód ydyt 2x2,5 mm2 | 31680000-6 | MB | 100 |  |  |
| 4 | Taśma izolacyjna | 31680000-6 | SZT | 30 |  |  |
| 5 | Przewód do elektronarzędzi (guma) OWY 3x1,5mm2 dł 5 mb | 31680000-6 | SZT | 5 |  |  |
| 6 | Przewod do elektronarzędzi (guma) OWY2x 1,5mm2 dł 5 mb | 31680000-6 | SZT | 15 |  |  |
| 7 | Wyłącznik podtynkowy pojedynczy | 31680000-6 | SZT | 50 |  |  |
| 8 | Wyłącznik podtynkowy podwójny | 31680000-6 | SZT | 50 |  |  |
| 9 | Przycisk światła | 31680000-6 | SZT | 60 |  |  |
| 10 | Gniazdka podwójne p/t z uziem. | 31334100-3 | SZT | 40 |  |  |
| 11 | Gniazdko pojedyncze p/t z uziem. | 31334100-3 | SZT | 40 |  |  |
| 12 | Gniazdko hermetyczne poj. Uziom | 31334100-3 | SZT | 10 |  |  |
| 13 | Wyłącznik hermetyczny poj. | 31334100-3 | SZT | 15 |  |  |
| 14 | Puszka hermetyczna | 31334100-3 | SZT | 20 |  |  |
| 15 | Puszka fi 60 | 28218400-2 | SZT | 50 |  |  |
| RAZEM: |  |

Miejsce i data......................                                                                                                Podpisano..............................................

# (uprawniona osoba)

| L.p. | Nazwa materiału | Kod CPV | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Żarówka halogenowa 12V/35W | 31680000-6 | SZT | 10 |  |  |
| 17 | Tablica licznikowa | 31680000-6 | SZT | 20 |  |  |
| 18 | Przewód 3x1,5mm | 31711110-7 | MB | 100 |  |  |
| 19 | Wtyczka okrągła UNISZUKO 16 A | 31224100-3 | SZT | 8 |  |  |
| 20 | Obudowa S-2 | 31360000-6 | SZT | 40 |  |  |
| 21 | Obudowa 4 | 31360000-6 | SZT | 40 |  |  |
| 22 | Pierścień porcelanowy -27 | 31680000-6 | SZT | 20 |  |  |
| 23 | Bezpiecznik WTS 16 A | 28815822-6 | SZT | 150 |  |  |
| 24 | Bezpiecznik WTS 20 A | 28815822-6 | SZT | 100 |  |  |
| 25 | Bezpiecznik WTS 25 A | 28815822-6 | SZT | 100 |  |  |
| 26 | Bezpiecznik WTS 35A | 28815822-6 | SST | 50 |  |  |
| 27 | Bezpiecznik WTS 63 A | 28815822-6 | SZT | 30 |  |  |
| 28 | Bezpiecznik nożowy 63 A | 28815822-6 | SZT | 30 |  |  |
| 29 | Bezpiecznik DO 1 16 A | 28815822-6 | SZT | 40 |  |  |
| 30 | Bezpiecznik DO 1 20 A | 28815822-6 | SZT | 40 |  |  |
| 31 | Lampa skośna SOPS fi 100 | 31680000-6 | SZT | 20 |  |  |
| 32 | Żarówka energooszczędna | 28815822-6 | SZT | 30 |  |  |
| 33 | Klosz lampy skośnej fi 100 | 31680000-6 | SZT | 20 |  |  |
| RAZEM |  |  |

# Załącznik do oferty cenowej nr 2                                                                                                                                                         ................................

pieczęć oferenta	Strona 2

Miejsce i data ............................

Podpisano ..........................................

(uprawniona osoba )

.................................

Załącznik do Formularza Ofertowego nr 2                      strona nr.3

pieczęć oferenta

| L.p. | Nazwa materiału | Kod CPV | J.m. | ilość | Cena Jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Puszka ø 80 mm | 28218400-2 | SZT | 40 |  |  |
| 35 | Rura RL.18 mm | 25212200-2 | SZT | 60 |  |  |
| 36 | Złączka do rur 18 mm | 28863230-0 | SZT | 300 |  |  |
| 37 | Uchwyt do rur 18 mm | 28863230-0 | SZT | 300 |  |  |
| 38 | Wyłącznik CLS6 C-25 | 31211310-4 | SZT | 30 |  |  |
| 39 | Żarówka E-27 42V 40W | 31680000-6 | SZT | 100 |  |  |
| 40 | Bateria R-6 ACU NCP 1500 | 31680000-6 | SZT | 40 |  |  |
| 41 | Wyłącznik nadprądowy 3 biegun. S303 C40 | 31680000-6 | SZT | 5 |  |  |
| 41 | Wyłącznik nadprądowy jednobiegun. S 191 B10 | 31211310-4 | SZT | 100 |  |  |
| 43 | Wyłącznik nadprądowy jednobiegun. S 191 B16 | 31211310-4 | SZT | 80 |  |  |
| 44 | Wyłącznik nadprądowy jednobiegun. S 191 B20 | 31211310-4 | SZT | 80 |  |  |
| 45 | Wyłącznik nadprądowy jednobiegun. S 191 B25 | 31211310-4 | SZT | 100 |  |  |
| 46 | Plafoniera G-! Ø140 | 31680000-6 | SZT | 30 |  |  |
| 47 | Klosz plafoniery ø 140 | 31680000-6 | SZT | 20 |  |  |
| 48 | Automat schodowy 230V | 31680000-6 | SZT | 10 |  |  |
| 49 | Automat schodowy 24 V | 31680000-6 | SZT | 30 |  |  |
| 50 | Automat zmierzchowy | 31680000-6 | SZT | 5 |  |  |
| 51 | Rozłączniko-bezpiecznik RBK | 31680000-6 | SZT | 20 |  |  |
| 52 | Pokrywka na puszkę uniwersalna | 31680000-6 | SZT | 200 |  |  |
| 53 | Bateria R –20 LL | 31680000-6 | SZT | 15 |  |  |
| RAZEM |  |

Miejsce i data .........................                                                                                              Podpisano........................................

(uprawniona osoba)

.................................                                                               Załącznik do Formularza Ofertowego nr.2                                        strona nr.4

pieczęć oferenta

| L.p. | Nazwa materiału | Kod CPV | J.m. | ilość | Cena Jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Gniazdko z uziemieniem potrójne 16A (guma) | 31680000-6 | Szt. | 5 |  |  |
| 55 | Wtyczka 230 V z uziemieniem guma | 31680000-6 | szt. | 5 |  |  |
| 56 | Uchwyt kabla TU-1 | 31680000-6 | szt. | 500 |  |  |
| 57 | Zapłonnik S-10 | 31680000-6 | szt. | 10 |  |  |
| 58 | Świetlówka 40 W | 31680000-6 | szt. | 10 |  |  |
| 59 | Bateria R-20 LL | 31680000-6 | szt. | 10 |  |  |
| 60 | Żarówka E-27 230V 100 W | 31680000-6 | szt. | 30 |  |  |
| 61 | Żarówka E-27 230 V 60 W | 31680000-6 | szt. | 50 |  |  |
| 62 | Żarówka E-27 230 V 25 W | 31680000-6 | szt. | 300 |  |  |
| 63 | Żarówka E-27 24 V 25 W | 31680000-6 | szt. | 1000 |  |  |
| 64 | WTN H 00 63 A | 31680000-6 | szt. | 20 |  |  |
| 65 | Żarówka rtęciowa E-40 250W/230V | 31680000-6 | szt. | 5 |  |  |
| 66. ` | Listwa zaciskowa 8 mm2 | 31680000-6 | szt. | 20 |  |  |
| 67. | Listwa zaciskowa 10 mm2 | 31680000-6 | Szt. | 20 |  |  |
| 68. | Listwa zaciskowa 16 mm2 | 31680000-7 | Szt. | 20 |  |  |
| 69. | Bateria plaska 3R-12 | 31680000-6 | Szt. | 5 |  |  |

RAZEM:

# Miejsce i data..........................................

# Podpisano..............................................

# ( uprawniona osoba)