ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH WOD-KAN, GAZ I C.O. NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do formularza ofertowego

| L.p. | Nazwa materiału | Kod CPV | J.m. | Ilość Około | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura PCV fi 110/2000 | 28864310-2 | szt | 20 |  |  |
| 2 | Rura PCV fi 110/1000 | 28864310-2 | Szt | 60 |  |  |
| 3 | Rura PCV fi 110/500 | 28864310-2 | Szt | 60 |  |  |
| 4 | Rura PCV fi 110/300 | 28864310-2 | Szt | 80 |  |  |
| 5 | Rura PCV fi 50/2000 | 28864310-2 | szt | 20 |  |  |
| 6 | Rura PCV fi 50/1000 | 28864310-2 | szt | 60 |  |  |
| 7 | Rura PCV fi 50/500 | 28864310-2 | Szt | 80 |  |  |
| 8 | Rura PCV fi 50/300 | 28864310-2 | Szt | 130 |  |  |
| 9 | Kolano PCV fi 110/45 | 28864310-2 | Szt | 50 |  |  |
| 10 | Kolano PCV fi 110/22 | 28864310-2 | Szt | 50 |  |  |
| 11 | Kolano PCV fi 110/90 | 28864310-2 | Szt | 50 |  |  |
| 12 | Kolano PCV fi 110/15 | 28864310-2 | szt | 50 |  |  |
| 13 | Kolano PCV fi 110/67 | 28864310-2 | Szt | 50 |  |  |
| 14 | Kolano PCV fi 50/15 | 28864310-2 | Szt | 110 |  |  |
| 15 | Kolano PCV fi 50/22 | 28864310-2 | szt | 110 |  |  |
| 16 | Kolano PCV fi 50/30 | 28864310-2 | szt | 110 |  |  |
| 17 | Kolano PCV fi 50/45 | 28864310-2 | Szt | 110 |  |  |
| 18 | Kolano PCV fi 50/67 | 28864310-2 | Szt | 110 |  |  |
| 19 | Kolano PCV fi 75/45 | 28864310-2 | Szt | 10 |  |  |
| 20 | Kolano PCV fi 75/67 | 28864310-2 | szt | 10 |  |  |
| 21 | Kolano PCV fi 110 uniw. | 28864310-2 | szt | 10 |  |  |
| 22 | Kolano PCV fi 50 uniw. | 28864310-2 | Szt | 10 |  |  |
| 23 | Traper PCV fi 110 | 28864310-2 | Szt | 65 |  |  |
| 24 | Traper PCV fi 50 | 28864310-2 | Szt | 40 |  |  |
| 25 | Trójnik PCV fi 110/110/90 | 28864310-2 | Szt | 40 |  |  |
| 26 | Trójnik PCV fi 110/110/45 | 28864310-2 | Szt | 40 |  |  |
| 27 | Trójnik PCV fi 110/110/67 | 28864310-2 | szt | 40 |  |  |
| 28 | Trójnik PCV fi 160/160/90 | 28864310-2 | Szt | 20 |  |  |
| 29 | Trójnik PCV fi 160/160/45 | 28864310-2 | Szt | 20 |  |  |
| 30 | Trójnik PCV fi 110/50/67 | 28864310-2 | szt | 30 |  |  |
| 31 | Trójnik PCV fi 110/50/45 | 28864310-2 | szt | 300 |  |  |
| 32 | Trójnik PCV fi 110/50/90 | 28864310-2 | Szt | 30 |  |  |
| 33 | Trójnik PCV fi 75/50/45 | 28864310-2 | Szt | 10 |  |  |
| 34 | Trójnik PCV fi 75/50/67 | 28864310-2 | Szt | 10 |  |  |
| 35 | Trójnik PCV fi 50/50/67 | 28864310-2 | szt | 10 |  |  |
| 36 | Trójnik PCV fi 50/50/45 | 28864310-2 | szt | 30 |  |  |
| 37 | Trójnik PCV fi 50/50/90 | 28864310-2 | Szt | 30 |  |  |
| 38 | Nasuwka PCV fi 110 | 28864310-2 | Szt | 15 |  |  |
| 39 | Rewizja PCV fi 160 | 28864310-2 | Szt | 40 |  |  |
| 40 | Nasuwka PCV fi 75 | 28864310-2 | Szt | 20 |  |  |
| 41 | Redukcja PCV fi 110/50 | 28864310-2 | Szt | 45 |  |  |
| 42 | Redukcja PCV fi110/75 | 28864310-2 | szt | 15 |  |  |
| 43 | Redukcja PCV fi 160/110 | 28864310-2 | Szt | 10 |  |  |
| 44 | Rura PCV fi 75/2000 | 28864310-2 | Szt | 20 |  |  |
| 45 | Rura PCV fi 75/500 | 28864310-2 | szt | 20 |  |  |
| 46 | Rura PCV fi 75/300 | 28864310-2 | szt | 15 |  |  |
| 47 | Rura PCV fi 160/2000 | 28864310-2 | Szt | 30 |  |  |
| 48 | Rura PCV fi 160/1000 | 28864310-2 | Szt | 20 |  |  |
| 49 | Rura PCV fi 160/500 | 28864310-2 | Szt | 20 |  |  |
| 50 | Kolano PCV fi 160/45o | 28864310-2 | szt | 30 |  |  |
| 51 | Kolano PCV fi 160/67o | 28864310-2 | szt | 30 |  |  |
| 52 | Kolano PCV fi 160/90o | 28864310-2 | Szt | 30 |  |  |
| 53 | Kratka ściekowa PCV fi 50 | 28864310-2 | Szt | 30 |  |  |
| 54 | Kratka ściekowa PCV fi 110 | 28864310-2 | Szt | 5 |  |  |
| 55 | Nypel ocynkowany fi ¾” | 28528930-7 | Szt | 20 |  |  |
| 56 | Nypel ocynkowany fi 1” | 28528930-7 | Szt | 20 |  |  |
| 57 | Nypel ocynkowany fi ½” | 28528930-7 | szt | 50 |  |  |
| 58 | Mufka ocynkowana fi ½” | 28528930-7 | Szt | 30 |  |  |
| 59 | Mufka ocynkowana fi ¾” | 28528930-7 | Szt | 20 |  |  |
| 60 | Mufka ocynkowana fi 1” | 28528930-7 | szt | 20 |  |  |
| 61 | Korek ocynkowany fi ½” | 28528930-7 | szt | 100 |  |  |
| 62 | Przedłużka mosięż.fi ½” dł. 1,00 cm. | 27726110-4 | Szt | 70 |  |  |
| 63 | Śrubunek mosież.fi ½” | 27726110-4 | Szt | 60 |  |  |
| 64 | Śrubunek mosięż.fi ¾” | 27726110-4 | Szt | 60 |  |  |
| 65 | Trójnik PCV fi 75/75/45 | 28864310-2 | szt | 10 |  |  |
| 66 | Trójnik PCV fi 75/75/90 | 28864310-2 | szt | 10 |  |  |
| 67 | Uchwyt rury PCV fi 4” | 28864310-2 | Szt | 100 |  |  |
| 68 | Uchwyt rury PCV fi 6” | 28864310-2 | Szt | 100 |  |  |
| 69 | Uchwyt rury PCV fi 1 1/2” | 28864310-2 | Szt | 100 |  |  |
| 70 | Taśma ostrzegawcza 100 mb. | 25241000-2 | Szt | 15 |  |  |
| 71 | Uszczelki do wodomierza fi ½” | 25122220-0 | Szt | 300 |  |  |
| 72 | Kolano ocynkowane fi ¾” wz | 28528930-7 | szt | 50 |  |  |
| 73 | Półśrubunek do wodomierza ½” | 32532110-5 | Kpl | 20 |  |  |
| 74 | Kolano oc. fi 1” wz. | 28528930-7 | Szt | 10 |  |  |
| 75 | Kolano ocynkowane fi 1/2” | 28528930-7 | szt | 70 |  |  |
| 76 | Kolano ocynkowane fi ¾” | 28528930-7 | szt | 50 |  |  |
| 77 | Kolano ocynkowane fi 1” | 28528930-7 | Szt | 20 |  |  |
| 78 | Trójnik ocynkowany red.fi 1x1/2” | 28528930-7 | Szt | 10 |  |  |
| 79 | Kolano ocynkowane wz fi ½” | 28528930-7 | Szt | 40 |  |  |
| 80 | Redukcja ocynkowana fi 3/4x1/2” | 28528930-7 | szt | 20 |  |  |
| 81 | Redukcja ocynkowana fi 1x3/4” | 28528930-7 | szt | 15 |  |  |
| 82 | Redukcja ocynkowana fi 5/4x1” | 28528930-7 | Szt | 10 |  |  |
| 83 | Zawór wodny kulowy fi ½” | 29131260-6 | Szt | 50 |  |  |
| 84 | Zawór wodny kulowy fi ¾” | 29131260-6 | Szt | 20 |  |  |
| 85 | Zawór wodny kątowy fi ½” | 29131260-6 | Szt | 50 |  |  |
| 86 | Zawór gazowy fi ½” | 45333000-0 | Szt | 40 |  |  |
| 87 | Zawór gazowy fi ¾” | 45333000-0 | szt | 30 |  |  |
| 88 | Zawór gazowy fi 1” | 45333000-0 | Kpl | 30 |  |  |
| 89 | Zawór grzejnikowy prosty fi ½” | 29131110-0 | Szt | 50 |  |  |
| 90 | Redukcja oc.5/4x1/2” | 29131110-0 | szt | 10 |  |  |
| 91 | Zawór grzejnikowy fi 3/8” kątowy | 28528930-7 | szt | 50 |  |  |
| 92 | Wężyk w oplocie metalowym dł.40 cm. | 28528930-7 | Szt | 50 |  |  |
| 93 | Kolano mosiężne z uszkami | 28528930-7 | Szt | 70 |  |  |
| 94 | Kołki rozporowe fi 6 | 28528930-7 | Szt | 2000 |  |  |
| 95 | Kołki rozporowe fi 8 | 28528930-7 | szt | 2000 |  |  |
| 96 | Kołki rozporowe fi 10 | 28528930-7 | szt | 2000 |  |  |
| 97 | Kołki rozporowe fi 12 | 28528930-7 | Szt | 2000 |  |  |
| 98 | Tarcza do metalu 115 | 29131260-6 | Szt | 50 |  |  |
| 99 | Tarcza do metalu 125 | 29131260-6 | Szt | 50 |  |  |
| 100 | Tarcza do metalu 230 | 29131260-6 | Szt | 50 |  |  |
| 101 | Konopie | 45333000-0 | kg. | 10 |  |  |
| 102 | Komplet montażowy do wc | 45333000-0 | kpl | 120 |  |  |
| 103 | Rura czarna b/szw.1/2” | 45333000-0 | Mb | 60 |  |  |
| 104 | Rura czarna b/szw. 1” | 29131110-0 | Mb | 80 |  |  |
| 105 | Rura czarna b/szw 5/4” | 29131110-0 | Mb | 40 |  |  |
| 106 | Trójnik P.P.fi 32/20 | 28863171-8 | szt | 30 |  |  |
| 107 | Trójnik P.P.fi32/25 | 28863171-8 | Szt | 10 |  |  |
| 108 | Złączka P.P.fi 25 GZ | 28863171-8 | Szt | 20 |  |  |
| 109 | Kolano P.P.fi 20 z wieszakiem | 28863171-8 | Szt | 200 |  |  |
| 110 | Kolano P.P.fi 20/45 | 28863171-8 | szt | 200 |  |  |
| 111 | Kolano P.P.fi 20/90 | 28863171-8 | szt | 200 |  |  |
| 112 | Kolano P.P.fi 20x1/2” GZ | 28863171-8 | Szt | 20 |  |  |
| 113 | Kolano P.P.fi 20x1/2” GW | 28863171-8 | Szt | 20 |  |  |
| 114 | Mufka P.P.fi 20 | 28863171-8 | Szt | 40 |  |  |
| 115 | Mufka P.P.fi 20x1/2” GZ | 28863171-8 | Szt | 80 |  |  |
| 116 | Mufka P.P.fi 20 x1/2”GW | 28863171-8 | kg | 75 |  |  |
| 117 | Płytka montażowa do P.P.z uszkami | 28863171-8 | Kpl | 30 |  |  |
| 118 | Trójnik P.P.fi 20 GW | 28863171-8 | Szt | 20 |  |  |
| 119 | Rura P.P.fi 20 | 28863171-8 | Mb | 300 |  |  |
| 120 | Rura P.P. fi 25 | 28863171-8 | Mb | 110 |  |  |
| 121 | Trójnik P.P. fi 20 | 28863171-8 | szt | 160 |  |  |
| 122 | Uchwyt rury P.P.fi 20 | 28863171-8 | Szt | 200 |  |  |
| 123 | Rura P.P. fi 32 | 28863171-8 | Mb | 130 |  |  |
| 124 | Rura P.P. fi 40 | 28863171-8 | Mb | 150 |  |  |
| 125 | Kolano P.P. fi 25/90 | 28863171-8 | Szt | 50 |  |  |
| 126 | Kolano P.P.fi 32/90 | 28863171-8 | szt | 30 |  |  |
| 127 | Kolano P.P. fi 40/90 | 28863171-8 | Szt | 30 |  |  |
| 128 | Kolano P.P.fi 25/45 | 28863171-8 | Szt | 30 |  |  |
| 129 | Kolano P.P. fi 32/45 | 28863171-8 | Szt | 90 |  |  |
| 130 | Kolano P.P. fi 40/45 | 28863171-8 | Szt | 30 |  |  |
| 131 | Mufka P.P.fi 40 | 28863171-8 | Szt | 55 |  |  |
| 132 | Redukcja P.P.fi 25x20 | 28863171-8 | Szt | 35 |  |  |
| 133 | Złączka P.P.fi 20 GW | 28863171-8 | Szt | 80 |  |  |
| 134 | Kolano hamburskie fi ¾“ | 28528930-7 | Szt | 20 |  |  |
| 135 | Kolano hamburskie fi ½” | 28528930-7 | szt | 20 |  |  |
| 136 | Trójnik reduk.P.P.fi 25x20 | 25210000-6 | szt | 50 |  |  |
| 137 | Trójnik reduk.P.P.fi 32x20 | 25210000-6 | Szt | 80 |  |  |
| 138 | Trójnik reduk P.P.fi 40x20 | 25210000-6 | Szt | 50 |  |  |
| 139 | Trójnik redukP.P.fi 40x32 | 25210000-6 | Szt | 50 |  |  |
| 140 | Mufka P.P.fi 25 | 25210000-6 | Szt | 50 |  |  |
| 141 | Mufka P.P.fi 32 | 25210000-6 | szt | 55 |  |  |
| 142 | Mufka P.P.fi 40 | 25210000-6 | Szt | 50 |  |  |
| 143 | Mufka P.P.fi 50 | 25210000-6 | Szt | 50 |  |  |
| 144 | Złączka P.P.fi 25x3/4” GZ | 25210000-6 | Szt | 50 |  |  |
| 145 | Złączka P.P.fi 32x1” GZ | 25210000-6 | Szt | 55 |  |  |
| 146 | Złączka P.P.fi 40x5/4”GZ | 25210000-6 | Szt | 55 |  |  |
| 147 | Złączka P.P.fi 50x6/4” GZ | 25210000-6 | Szt | 55 |  |  |
| 148 | Złączka P.P.fi 32x1” GW | 25210000-6 | Szt | 50 |  |  |
| 149 | Złączka P.P.fi 40x5/4” GW | 25210000-6 | Szt | 50 |  |  |
| 150 | Kolano P.P.fi 25x3/4”/90 GZ | 25210000-6 | szt | 20 |  |  |
| 151 | Zawór kulowy P.P.fi 25 | 25210000-6 | szt | 80 |  |  |
| 152 | Zawór kulowy P.P.fi 32 | 25210000-6 | Szt | 80 |  |  |
| 153 | Uchwyt metal-guma z wkrętem fi ½” | 25210000-6 | Szt | 150 |  |  |
| 154 | Uchwyt metal-guma z wkrętem fi 1 ¼” | 25210000-6 | Szt | 150 |  |  |
| 155 | Uchwyt metal-guma z wkrętem fi 2” | 25210000-6 | Szt | 150 |  |  |
| 156 | Kratka wentylacyjna 14x14 PCV | 28864310-2 | szt | 50 |  |  |
| 157 | Kratka wentylacyjna PCV 14x21 | 28864310-2 | Szt | 50 |  |  |
| 158 | Rura twarda miedziana fi 12 | 27726110-1 | mb | 40 |  |  |
| 159 | Złączka dwuprzelotowa fi 12 miedziana | 27726110-1 | Szt | 30 |  |  |
| 160 | Kolano miedziane fi 12/90 1 kiel. | 27726110-1 | Szt | 30 |  |  |
| 161 | Kolano miedziane fi 12/90 2 kiel. | 27726110-1 | Szt | 15 |  |  |
| 163 | Wodomierz 1/2” zimna woda hybrydowy | 25210000-6 | szt | 15 |  |  |
| 164 | Wodomierz 1/2” ciepła woda hybrydowy | 25210000-6 | Szt | 15 |  |  |
| 165 | Zawór termostatyczny ½” z głowicą | 25210000-6 | szt | 30 |  |  |
| 166 | Zawór termostatyczny 3/8” z głowicą | 25210000-6 | Szt | 30 |  |  |
| # 167 | Grzejnik typ: C22 o mocy do 1200 W - parametry grzewcze 60/90 | 28221100-8 | Szt | 10 |  |  |
| 168 | Grzejnik typ: VK o mocy do 1200 W parametry grzewcze 60/90 | 28221100-8 | Szt | 10 |  |  |
| 169 | Korek grzejnikowy (lewy/prawy) | 25210000-6 | szt | 30 |  |  |
| 170 | Otulina do rur (szara) fi 35 | 28812600-3 | mb | 80 |  |  |
| 171 | Izolacja stabilizacyjna czerwona fi 35 | 28812600-3 | mb | 80 |  |  |
| 172 | Pasta uszczelniająca 360g. | 28811000-0 | szt | 15 |  |  |
| 173 | Lut miękki 3 mm. | 28811000-0 | szt | 15 |  |  |
| 174 | Wełna stalowa - czyściki | 28811000-0 | szt | 15 |  |  |
| 175 | Klej dwuskładnikowy (typ. Poxilina) | 28811000-0 | szt | 10 |  |  |
| 176 | Rura twarda miedziana fi 15 | 28811000-0 | mb | 30 |  |  |
| 177 | Rura twarda miedziana fi 22 | 28811000-0 | mb | 30 |  |  |
| 178 | Rura twarda miedziana fi 15 | 28811000-0 | mb | 30 |  |  |
| 179 | Kolano miedziane fi 15/90 1 kiel | 28811000-0 | szt | 30 |  |  |
| 180 | Kolano miedziane fi 15/90 2 kiel | 28811000-0 | szt | 30 |  |  |
| 181 | Złączka fi 15 miedziana | 28811000-0 | szt | 50 |  |  |
| 182 | Rura twarda miedziana fi 18 | 28811000-0 | mb | 50 |  |  |
| 183 | Kolano miedziane fi 18/90 1 kiel | 28811000-0 | Szt | 50 |  |  |
| 184 | Kolano miedziane fi 18/90 2 kiel | 28811000-0 | Szt | 50 |  |  |
| # 18 | Złączka GZ fi 18 miedziana | 28811000-0 | Szt | 50 |  |  |
| 186 | Silikon sanitarny 300 ml. | 28811000-0 | szt | 60 |  |  |
| 187 | Redukcja PCV 50x32 | 28811000-0 | szt | 60 |  |  |
| 188 | Kurek czerpalny ½’ | 28811000-0 | Szt | 50 |  |  |
| 189 | Kolano miedziane fi 22/90 1 kiel | 28811000-0 | Szt | 50 |  |  |
| 190 | Złączka GW fi ½ miedziana | 28811000-0 | Szt | 80 |  |  |
| 191 | Złączka GZ fi ¾ ‘ miedziana | 28811000-0 | Szt | 80 |  |  |
| 192 | Złączka GW fi ¾ miedziana | 28811000-0 | Szt | 80 |  |  |
| 193 | Odpowietrznik automatyczny | 28811000-0 | Szt | 80 |  |  |
| 194 | Złączka dwuprzelotowa fi 15 miedziana | 28811000-0 | Szt | 80 |  |  |
| 195 | Złączka dwuprzelotowa fi 22 miedziana | 28811000-0 | Szt | 80 |  |  |
| 196 | Złączka dwuprzelotowa fi 28 miedziana | 28811000-0 | Szt | 80 |  |  |
| 197 | Szczoteczka 15 mm | 28811000-0 | Szt | 80 |  |  |
| 198 | Taśma ostrzegawcza dł. 100 mb | 28811000-0 | Szt | 20 |  |  |
| 199 | Smar ŁT-43 | 28811000-0 | Kg | 60 |  |  |
| 200 | Plomba zatrzaskowa z obejmą | 28811000-0 | Szt | 50 |  |  |
| 201 | Rura PCV fi 200x20000 | 28811000-0 | Szt | 20 |  |  |
| 202 | Rura PCV fi 200x1000 | 28811000-0 | Szt | 20 |  |  |
| 203 | Zwężka PCV fi 200x160 | 28811000-0 | Szt | 15 |  |  |
| 204 | Kolano PCV fi 200 | 28811000-0 | Szt | 15 |  |  |
| 205 | Trójnik PCV | 28811000-0 | Szt | 15 |  |  |
| 206 | Traper PCV fi 200 | 28811000-0 | Szt | 15 |  |  |

……………………………………………………………………………………

data i podpis oferenta