bud.Wodzisław

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW                                                       zał nr 2A

do SIWZ

| Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. |  |  |  |  |  |
| 1 | ROBOTY MONTAŻOWE, CPV: 45331100-7, |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 2912.50 | m m | 2912.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2912.50 |
| 2 d.1 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 193.50 | m m | 193.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 193.50 |
| 3 d.1 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 160.50 | m m | 160.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.50 |
| 4 d.1 | KNNR 4 0405-06 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 60.00 | m m | 60.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.00 |
| 5 d.1 | KNNR 4 0405-07 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 76.50 | m m | 76.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 76.50 |
| 6 d.1 | KNNR 4 0405-08 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 7.50 | m m | 7.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.50 |
| 7 d.1 | KNNR 4 0405-09 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 54 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 99.50 | m m | 99.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 99.50 |
| 8 d.1 | AW | dostawa grzejników stalowych płytowych 147 | kpl. kpl. | 147.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 147.00 |
| 9 d.1 | KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - V11-600-0,50 4 | szt. szt. | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 10 d.1 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - V22-450-0,70 7 | szt. szt. | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 11 d.1 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - V22-450-0,80 12 | szt. szt. | 12.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.00 |
| 12 d.1 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - V22-450-0,90 12 | szt. szt. | 12.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.00 |
| 13 d.1 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - V22-450-1,00 16 | szt. szt. | 16.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.00 |
| 14 d.1 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - V22-450-1,10 11 | szt. szt. | 11.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.00 |
| 15 d.1 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - V22-450-1,20 7 | szt. szt. | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 16 d.1 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - V22-450-1,40 12 | szt. szt. | 12.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.00 |
| 17 d.1 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - V22-450-1,60 7 | szt. szt. | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 18 d.1 | KNNR 4 0418-06 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 3000 mm - V22-450-1,80 3 | szt. szt. | 3.00 |  |

- 1 -

bud.Wodzisław

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 19 d.1 | KNNR 4 0418-06 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 3000 mm - V22-450-2,00 5 | szt. szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 20 d.1 | KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - V22-600-0,40 17 | szt. szt. | 17.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.00 |
| 21 d.1 | KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - V22-600-0,50 3 | szt. szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 22 d.1 | KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - V22-900-0,4 9 | szt. szt. | 9.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.00 |
| 23 d.1 | KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - V22-900-0,5 2 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 24 d.1 | KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - V22-900-0,6 3 | szt. szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 25 d.1 | KNNR 4 0418-09 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - V33-450-0,90 2 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 26 d.1 | KNNR 4 0418-09 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - V33-450-1,00 2 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 27 d.1 | KNNR 4 0418-09 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - V33-450-1,10 6 | szt. szt. | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 28 d.1 | KNNR 4 0418-09 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - V33-450-1,60 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 29 d.1 | KNNR 4 0418-10 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 3000 mm - V33-450-1,8 3 | szt. szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 30 d.1 | KNNR 4 0418-10 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 3000 mm - V33-450-2,0 2 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 31 d.1 | KNNR 4 0418-11 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - V33-600-1,0 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 32 d.1 | KNNR 4 0429-04 | Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników - armatura przyłączeniowa Multiflex F z mosiądzu z podwójnym przyłączem z odcięciem, kątowo - proste 147 | kpl. kpl. | 147.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 147.00 |
| 33 d.1 | KNNR 4 0412-01 | Głowica termostatyczna UNI XH Oventrop 147 | szt. szt. | 147.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 147.00 |
| 34 d.1 | KNNR 4 0411-01 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm - kulowe 99 | szt. szt. | 99.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 99.00 |
| 35 d.1 | KNNR 4 0411-02 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm - kulowy 20 | szt. szt. | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 36 d.1 | KNNR 4 0411-03 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm - kulowy 11 | szt. szt. | 11.00 |  |

- 2 -

bud.Wodzisław

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.00 |
| 37 d.1 | KNR INS-TAL 0308-07 | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 50 mm w instalacji c.o. - kulowe 2 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 38 d.1 | KNR 7-08 0205-02 | Układy regulacji temperatury bezpośredniego działania - zawór regulacyjno - pomiarowy Hydrocontrol dn 15 mm 13 | ukł. ukł. | 13.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.00 |
| 39 d.1 | KNR 7-08 0205-02 | Układy regulacji temperatury bezpośredniego działania - zawór regulacyjno - pomiarowy Hydrocontrol dn 32 mm 1 | ukł. ukł. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 40 d.1 | KNR 7-08 0205-02 | Układy regulacji temperatury bezpośredniego działania - zawór regulacyjno - pomiarowy Hydrocontrol dn 40 mm 1 | ukł. ukł. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 41 d.1 | KNNR 4 0412-06 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm - z zaworem odcinającym 13 | szt. szt. | 13.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.00 |
| 42 d.1 | KNR 7-08 0102-04 | Ciepłomierz ultradźwiękowy 2WR6 051-7BB70, 0,6 m3/h, 3/4" 39 | ukl. ukl. | 39.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.00 |
| 43 d.1 | KNNR 4 0410-01 | skrzynka do węzłów mieszkaniowych 50x20x20 cm 39 | szt. szt. | 39.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.00 |
| 44 d.1 | KNR 2-15 0404-01 | Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach mieszkalnych 147 | urządz. urządz. | 147.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 147.00 |
| 45 d.1 | KNR INS-TAL 0307-01 | Płukanie instalacji c.o. - dwukrotne Krotność = 2 2912.50+193.50+160.50+60.00+76.50+7.50+99.50 | m m | 3510.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3510.00 |
| 46 d.1 | KNR INS-TAL 0307-05 | Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco bez regulacji 147 | urządz. urządz. | 147.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 147.00 |
| 47 d.1 | KNR 2-15 0512-01 | Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji 147 | szt. szt. | 147.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 147.00 |
| 2 | ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACYJNE, CPV: 45320000-6, |  |  |  |  |
| 48 d.2 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami izolacyjnymi - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 160.50 | m m | 160.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.50 |
| 49 d.2 | KNR 0-34 0101-15 | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) 60.00+76.50+7.50 | m m | 144.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 144.00 |
| 50 d.2 | KNR 0-34 0101-16 | Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) 99.50 | m m | 99.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 99.50 |
| 3 | ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE, CPV: 45453000-7, |  |  |  |  |
| 51 d.3 | KNNR 3 0303-02 | Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej 0.20*0.20*0.50*100+0.20*0.20*0.15*110 | m3 m3 | 2.66 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.66 |
| 52 d.3 | KNR 4-01 0208-03 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm 39 | szt. szt. | 39.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.00 |
| 53 d.3 | KNR 4-01 0206-01 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm 210+39 | szt. szt. | 249.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 249.00 |
| 54 d.3 | KNNR 3 0403-01 | Rozbiórka elementów betonowych - podłoże betonowe - wykucie bruzdy w posadzce | m3 bet. |  |  |

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla

bud.Wodzisław

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1400.00*0.15*0.10 | m3 bet. | 21.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.00 |
| 55 d.3 | KNR-W 4-01 0207-03 | Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłożach, stropach i ścianach 1400.00 | m m | 1400.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1400.00 |
| 56 d.3 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 25.00 | m3 m3 | 25.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.00 |
| 57 d.3 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 25.00 | m3 m3 | 25.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.00 |
| 58 d.3 | AW-wysy-pisko | opłata na wysypisku - utylizacja 25.00 | m3 m3 | 25.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.00 |

- 4 -

bud.Wodzisław	ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. robocizna |  | r-g | 5999.67 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie:

- 5 -

bud.Wodzisław

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa | Dostawca | Cena dostawcy | Rabat maksy-mal-ny | Rabat zasto-sowa-ny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ciepłomierz ultradźwięk. 2WR6 051-7BB70 0,6 m3/ h, 3/4" | kpl. | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 4.98 |  | 4.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | piasek | m3 | 30.65 |  | 30.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny | m3 | 52.39 |  | 52.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 | t | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | cement portlandzki zwykły bez dodatkow 35' | kg | 18200.0 0 |  | 18200.0 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III | m3 | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | woda | m3 | 7.47 |  | 7.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | drewno okrągłe na stemple budowlane | m3 | 0.67 |  | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | .rury stalowe ze szwem gwintowane typ S instalacyjne czarne | m | 17.64 |  | 17.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | złączki nakrętne równo-przelotowe z żeliwa ciągli-wego czarne śr.15 mm | szt | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm | m | 3029.00 |  | 3029.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | rury miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm | m | 201.24 |  | 201.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 166.92 |  | 166.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | rury miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm | m | 61.80 |  | 61.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | rury miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm | m | 78.80 |  | 78.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | rury miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm | m | 7.73 |  | 7.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | rury miedziane o śr. zewnętrznej 54 mm | m | 102.49 |  | 102.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm | szt | 2067.88 |  | 2067.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm | szt | 149.00 |  | 149.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 105.93 |  | 105.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm | szt | 36.60 |  | 36.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm | szt | 35.96 |  | 35.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm | szt | 3.38 |  | 3.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 54 mm | szt | 44.78 |  | 44.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | zawory przelotowe mosiężne śr. 15 mm | szt | 14.33 |  | 14.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | zawory kulowe o śr.nom. 50 mm | szt | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | zawór reg.-pom. Hydro-control dn 15 mm | szt | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | zawór reg.-pom. Hydro-control dn 32 mm | szt | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | zawór reg.-pom. Hydro-control dn 40 mm | szt | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm | szt | 99.00 |  | 99.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | zawory odc. kulowe fi 20 mm | szt | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | zawory odc. kulowe fi 25 mm | szt | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | głowica termostatyczna | szt | 147.00 |  | 147.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | zawory odpowietrzające automat. z zaworem odcinającym o śr. 15 mm | szt | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |

- 6 -

bud.Wodzisław

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa | Dostawca | Cena dostawcy | Rabat maksy-mal-ny | Rabat zasto-sowa-ny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. | skrzynka do węzłów mieszk. 50x20x20 cm | szt | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | grzejniki płytowe V11-600-0,50 | szt | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | grzejniki płytowe V22-450-0,70 | szt | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | grzejniki płytowe V22-450-0,80 | szt | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | grzejniki płytowe V22-450-0,90 | szt | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | grzejniki płytowe V22-450-1,00 | szt | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | grzejniki płytowe V22-450-1,10 | szt | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | grzejniki płytowe V22-450-1,20 | szt | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | grzejniki płytowe V22-450-1,40 | szt | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | grzejniki płytowe V22-450-1,60 | szt | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | grzejniki płytowe V22-450-1,80 | szt | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | grzejniki płytowe V22-450-2,00 | szt | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | grzejniki płytowe V22-900-0,6 | szt | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | grzejniki płytowe V22-900-0,4 | szt | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | grzejniki płytowe V22-900-0,5 | szt | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | grzejnik płytowy V22-600-0,40 | szt | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | grzejnik płytowy V22-600-0,50 | szt | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | grzejniki płytowe V33-600-1,0 | szt | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | grzejniki płytowe V33-450-2,0 | szt | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | grzejniki płytowe V33-450-1,8 | szt | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | grzejniki płytowe V33-450-0,90 | szt | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | grzejniki płytowe V33-450-1,00 | szt | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | grzejniki płytowe V33-450-1,10 | szt | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | grzejniki płytowe V33-450-1,60 | szt | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | armatura przył.Multiflex F Oventrop | szt | 147.00 |  | 147.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | rury miedziane, stan twardy F-37 śr. 15 mm | m | 4.41 |  | 4.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | złączki przejściowe mosiężne śr. 15 mm | szt | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm | szt | 2592.13 |  | 2592.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 18 mm | szt | 143.19 |  | 143.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 89.88 |  | 89.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 28 mm | szt | 27.60 |  | 27.60 |  |  |  |  |  |  |  |

- 7 -

bud.Wodzisław

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa | Dostawca | Cena dostawcy | Rabat maksy-mal-ny | Rabat zasto-sowa-ny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67. | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 35 mm | szt | 27.54 |  | 27.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 42 mm | szt | 2.55 |  | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 54 mm | szt | 28.86 |  | 28.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm | m | 176.55 |  | 176.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm | m | 272.83 |  | 272.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | klipsy montażowe Ther-maclips | szt | 2324.50 |  | 2324.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 56.72 |  | 56.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | klej Thermaflex 474 | dm3 | 8.32 |  | 8.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | konstrukcja wsporcza o masie do 2 kg | kg | 54.60 |  | 54.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | opłata na wysypisku | m3 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-

bud.Wodzisław

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | żuraw okienny przenośny | m-g | 348.45 |  |  |
| 2. | samochód dostawczy 0.9 t | m-g | 27.79 |  |  |
| 3. | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 20.00 |  |  |
| 4. | betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 88.98 |  |  |
| 5. | spawarka elektryczna | m-g | 6.84 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie:

- 9 -