BZP.3410-0016/4/08

Wodzisław Śl. dn. 23.06.2008 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Roboty budowlane w budynku 4B Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego obejmujące: Remont pomieszczeń biurowych i korytarza I piętra”

PYTANIE 1: Prosimy o sprecyzowanie opisu w pozycji 75 przedmiaru na roboty budowlane, czy mają to być skrzydła zwykłe, wzmocnione, okleinowane, laminowane, podać rodzaj wypełnienia, kolor. Są to informacje konieczne w celu rzetelnej wyceny.

ODPOWIEDŹ: wg projektu aranżacji wnętrz – drzwi wewnętrzne typu porta lub równoważne /klon/ z ościeżnicą regulowaną.

PYTANIE 2: Pozycja 76 przedmiaru na roboty budowlane – prosimy o podanie szerokości muru na których będą montowane ościeżnice regulowane.

ODPOWIEDŹ: wg. Projektu budowlanego – drzwi wejściowe do pomieszczeń biurowych z korytarza.

PYTANIE 3: Pustaki szklane mają być na zaprawie czy na konstrukcji poz. 40 d 2,1,1

ODPOWIEDŹ: ściana z pustaków szklanych na konstrukcji.

PYTANIE 4: Grubość płyty MDF poz.38.

ODPOWIEDŹ: parapety wewnętrzne o gr. 18Mm czołowo zaokrąglone do 40mm w kolorze szarym.

PYTANIE 5: PCV- dlaczego w specyfikacji wymagana jest szerokość wykładziny 1300 mm, czy może być inna?

ODPOWIEDŹ:  szerokość wykładzin dowolna.

PYTANIE 6: W specyfikacji jest napisane, że cokolik drewniany ma być 2 razy malowany lakierobejcą, a w przedmiarze lakierowania nie ma – brak pozycji ?

ODPOWIEDŹ: należy uwzględnić w ofercie malowanie cokolika 2 x lakierobejcą.

PYTANIE 7: W specyfikacji jest napisane, że ściana łukowa ma być wykonana z płyty GK gr. 12,5 mm, natomiast powinno się to pokryć płytą gr. 6 mm przy takim promieniu zakrzywienia. Czy nie będzie potem problemu z jakością wykonania takiej ściany?

ODPOWIEDŹ: można zastosować płyty g-k gr. 6Mm dwukrotnie, zgodnie z przedmiarem.

PYTANIE 8: Proszę o projekt wyżej wymienionej zakrzywionej ściany i sposób jej wykończenia (brak projektu budowlanego tego elementu)?

ODPOWIEDŹ: wg projektu aranżacji wnętrz /patrz rys. instalacji elektrycznych/

PYTANIE 9: Zniesienie gruzu i wykładzin z pierwszego piętra na wysoki parter, następnie na parking poz. 1-19, ewentualnie przygotowanie zsypu oraz załadunek ręczny gruzu i wykładzin - poz. 1-19 brak pozycji?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z założeniami kalkulacyjnymi dotyczącymi robót rozbiórkowych /KRN 4.01 pkt 2.6/

PYTANIE 10: Czy w gładziach gipsowych będą montowane narożniki aluminiowe jeśli tak to ile mb – brak pozycji?

ODPOWIEDŹ: narożniki aluminiowe należy zamontować we wszystkich otworach drzwiowych i okiennych.

PYTANIE 11: Czy w płytach gipsowo – kartonowych będą montowane narożniki aluminiowe? Jeśli tak to ile mb?

ODPOWIEDŹ: narożniki aluminiowe należy zamontować we wszystkich otworach drzwiowych i okiennych.

PYTANIE 12: Stolarka drzwiowa jaki standard jest preferowany? Proszę na wzór ewentualnie nazwę producenta, typ itp.

ODPOWIEDŹ: wg projektu aranżacji wnętrz – drzwi wewnętrzne typu porta lub równoważne /klon/ z ościeżnicą regulowaną.

PYTANIE 13: Wykładzina PCV jaki standard jest preferowany? Proszę na wzór ewentualnie nazwę producenta, typ itp.

ODPOWIEDŹ: wykładzina PCV o gr 1,6mm.

PYTANIE 14: Kafelki na wykończenia jaki standard jest preferowany? Proszę na wzór ewentualnie nazwę producenta, typ itp.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z przedmiarem i specyfikacja techniczną.

PYTANIE 15: Proszę o podanie założeń na wykonanie belek stalowych podtrzymujących strop i detali wykonania tych elementów.

ODPOWIEDŹ: wg opisu technicznego projektu budowlanego.

PYTANIE 16: Otulina Thermacompact – w wykazie materiałów jest 24 mb, a w przedmiarze tylko 11,01 mb?

ODPOWIEDŹ: Powinno być 24 mb.

PYTANIE 17: W przedmiarze w pozycji 63 jest 21 szt. puszek a powinno być 21 kpl x 6 szt.?

ODPOWIEDŹ: Powinno być 21 kpl. X 6 szt

PYTANIE 18: Pozycja 72: jest 24 x 2 kabli a powinno być 63.

ODPOWIEDŹ: Pozostaje bez zmian.

PYTANIE 19: Zakup i montaż kabli krosowych niezbędnych do połączenia panela, switha, oraz telefonów – brak pozycji.

ODPOWIEDŹ: Montaż kabli kresowych został uwzględniony w pozycji 72 i nr 73 przedmiaru, a zakup wykazany w pozycji 58 zestawienia materiałów.

PYTANIE 20: Pozycja 83: jest napisane 65 a powinno być 109 szt.

ODPOWIEDŹ: Pozostaje bez zmian.

PYTANIE 21: W badaniach należałoby uwzględnić dodatkowo badanie wyłącznika różnicowy prądowego szt. 28 – brak pozycji

ODPOWIEDŹ: Powyższe pomiary obejmuje pozycja 83 przedmiaru.

PYTANIE 22: Co z ponownym podłączeniem drugiej części kondygnacji budynku po jej odłączeniu?

ODPOWIEDŹ: Inwestor nie dopuszcza do żadnych odłączeń na czas robót. Problem w tym zakresie uwzględniać na bieżąco z służbą informatyczną Inwestora.

PYTANIE 23: Co z ewentualnymi próbami drugiej części kondygnacji budynku po jej odłączeniu?

ODPOWIEDŹ: Inwestor nie dopuszcza do żadnych odłączeń na czas robót. W razie potrzeby temat uzgodnić z służbą informatyczną Inwestora

PYTANIE 24: Co z pomiarami drugiej części kondygnacji budynku po jej odłączeniu?

ODPOWIEDŹ: Inwestor nie dopuszcza żadnych odłączeń na czas robót. W razie potrzeby temat uzgodnić ze służbą informatyczną Inwestora.

PYTANIE 25: Demontaż systemu alarmowego – kto ma przeprowadzić?

ODPOWIEDŹ: Demontuje Wykonawca. Powyższy temat uwzględnić w ofercie ( 3 x czujka, 1 x klawiatura, 1 x centralka, 1 x sygnalizator

PYTANIE 26: Ruter czy zakupić jeśli tak to jaki typ?

ODPOWIEDŹ: Inwestor posiada Ruter.