Wodzisław Śl. dnia 23 czerwca 2009 r.

BZP-90593-2009

Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji

i Terapii Dzieci i Młodzieży

ul. Kardynała Wyszyńskiego 20

44 – 300 Wodzisław Śląski

D/341/02/268/2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

dotyczące przetargu nieograniczonego  na roboty budowlane w zakresie: „wymiany drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe klasy odporności ogniowej EI30 oraz wymiany drzwi balkonowych zewnętrznych w budynku Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży”

Pytanie 1. 	„Proszę o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuszcza użycie drzwi aluminiowych przeciwpożarowych posiadających wszelkie niezbędne atesty 
i aprobaty, przeznaczone do pracy w warunkach intensywnej eksploatacji”.

Odpowiedź. 	Zamawiający nie dopuszcza w trakcie realizacji zadania użycia drzwi aluminiowych przeciwpożarowych.

Pytanie 2.  	„Proszę o sprostowanie opisu drzwi jednoskrzydłowych EI 30. Z opisu Zamawiającego wynika, że wypełnieniem drzwi może być: szkło, panel lub blacha oraz że drzwi mogą mieć dodatkowo wykonane szprosy poziome lub pionowe. Informacja jest znacząca ze względu na dużą różnicę cenową”.

Odpowiedź. 		Zamawiający w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
w części pn: SST – 04 Roboty w zakresie stolarki budowlanej w pkt. 2 Materiały (str. 19 dokumentu) określił wymagania materiałowe dla drzwi jednoskrzydłowych, EI30, które są następujące:

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednoskrzydłowe EI 30 wypełnione są szybą ognioodporną bez szprosów.

Wygląd drzwi jak na rysunku pn „przeciwpożarowe drzwi stalowe” umieszczonym w dokumentacji technicznej.

Dyrektor

Dorota Jaromin