Wodzisław Śl. 26.10.2009 r.

BZP.3410-00030/20/09

PYTANIA I ODPOWIEDZI

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Realizację zadania pn Udrożnienie ruchu w Południowej  Części Subregionu Zachodniego ETAP I (zadanie 2 i 6) i ETAP II (całość)”

Pytanie 5

W kosztorysie ofertowym ETAP 1 brak pozycji wyceny budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych, w kosztorysie tym zawarto jedynie zakres robót związany z demontażem sygnalizacji (kosztorys roboty drogowe – zadanie 6, dział Rozbiórka dróg i ulic, pozycja 17 – sygnalizacja świetlna – 1 kpl.) prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego o pozycję budowy sygnalizacji świetlnej.

Odpowiedź

Budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przewidziano dla odcinka I zadanie 5, które ten przetarg nie obejmuje. Poz.17 wstawiono błędnie i pozycję należy usunąć

ISTNIEJĄCY ZAPIS:

| UDROŻNIENIE RUCHU W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI SUBREGIONU ZACHODNIEGO - WODZISŁAW ŚLĄSKI - ETAP I ZADANIE 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość robót |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | - bariery ochronne stalowe | m | 103,00 |  |  |
| 17 |  | - sygnalizacja świetlna | kpl. | 1,00 |  |  |
| 18 |  | - biekty inżynierskie - schody | m3 | 3,00 |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |

NALEŻY ZASTĄPIĆ:

| UDROŻNIENIE RUCHU W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI SUBREGIONU ZACHODNIEGO - WODZISŁAW ŚLĄSKI - ETAP I ZADANIE 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość robót |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | - bariery ochronne stalowe | m | 103,00 |  |  |
| 17 | Pozycję usunięto |  |  |  |  |  |
| 18 |  | - biekty inżynierskie - schody | m3 | 3,00 |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |

Pytanie 6

W dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej (ETAP 2) na skrzyżowaniu ulic: Pszowska – Marklowicka – Rybnicka na wlocie zachodnim zastosowano nieprawidłową konfigurację latarni sygnalizacyjnych (sygnalizator kołowy kierunkowy w prawo wraz  sygnalizatorem dopuszczającym na skręcanie w kierunku wskazanym strzałką „sygnalizator warunkowy”) niezgodne z Instrukcją o drogowej sygnalizacji świetlnej. Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości, co wpływa na wycenę robót.

Odpowiedź

Zmieniono konfigurację latarń sygnalizacyjnych (zlikwidowano „sygnalizator warunkowy”). Wprowadzono poprawne rozwiązania i przedstawiono na rysunkach.

W załączeniu przesyłamy rysunki i opis z wprowadzonymi zmianami.

Pytanie 7

W dokumentacjach projektowych sygnalizacji świetlnych (ETAP 1 – sygnalizacja na przejściu i ETAP 2 – sygnalizacja na skrzyżowaniu) zastosowane zostały azyle dla pieszych w postaci pasa dzielącego (ETAP 1) i wysp kanalizujących (ETAP 2). W związku z powyższym w ETAPIE 2 na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną zastosowano na wlocie południowym wyspę analizująca typu łezka, której szerokość w przekroju przejścia dla pieszych wynosi od 2,00 do 3,00metrów, co powoduje zgodnie z Instrukcja o drogowej sygnalizacji świetlnej konieczność zabudowania dodatkowych urządzeń sygnalizacyjnych dla pieszych we wspomnianej wyspie kanalizującej w postaci masztów, latarni, przycisków itp. W pozostałych przypadkach gdzie zastosowano azyle dla pieszych o szerokości mniejszej lub równej 2,0 m nie ma takiej konieczności jednakże zalecane było by zastosowanie dodatkowych detektorów dla pieszych w postaci przycisków zgłoszeniowych, które umożliwiłyby wzbudzenie przejścia w przypadku niezdecydowanych pieszych,. Którzy ewentualnie pozostaliby na azylu nie opuszczając strefy przejścia.

Prosimy o zweryfikowanie powyższego i ewentualne zmiany w dokumentacji.

Odpowiedź

Wprowadzono dodatkowe maszty, sygnalizatory oraz przyciski dla pieszych na wyspie kanalizującej. 
W pozostałych przypadkach na azylach dla pieszych o szerokości 2,0m  nie wprowadzano dodatkowych urządzeń sygnalizacyjnych – co jest zgodne z Instrukcja o drogowej sygnalizacji świetlnej.

W załączeniu przesyłamy rysunki i opis z wprowadzonymi zmianami.

Pytanie 13

Przedmiar robót dotyczący etapu I zadanie 6 (OŚWIETLENIE DROGOWE), poz. 15 – przestawienie istniejących słupów oświetleniowych kompletnie wyposażonych (należy uwzględnić zakup nowych słupów). Prosimy o określenie typu słupów wysięgników i opraw jakie należy uwzględnić w w/w pozycji.

Odpowiedź

Poz. 15 przedmiaru robót obejmuje przestawienie dwóch słupów z odcinka I zadanie 6 natomiast należy uwzględnić zakup i montaż pozostałych 11 kompletnie wyposażonych słupów.

Przedmiar robót Etap I Oświetlenie drogowe należy zmodyfikować w poz. 2; 5; 8; 9; 15.

ISTNIEJĄCY ZAPIS:

| UDROŻNIENIE RUCHU W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI SUBREGIONU ZACHODNIEGO - WODZISŁAW ŚLĄSKI - ETAP I ZADANIE 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY BRANŻOWE - OŚWIETLENIE DROGOWE |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość robót |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | - słup stalowy typu S-100/6 z fundamentem F150/200 | kpl. | 7 |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | - typu St/6k w=1,5 1-ramienne | szt. | 7 |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | - SL 100.150 150W | szt. | 7 |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | - tabliczka słupowa ZG5-95 | szt. | 13 |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | - przestawienie istniejących słupów oświetleniowych kompletnie wyposażonych (należy uwzględnić zakup nowych słupów) | kpl. | 13 |  |  |

NALEŻY ZASTĄPIĆ:

| UDROŻNIENIE RUCHU W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI SUBREGIONU ZACHODNIEGO - WODZISŁAW ŚLĄSKI - ETAP I ZADANIE 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY BRANŻOWE - OŚWIETLENIE DROGOWE |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość robót |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | - słup stalowy typu S-100/6 z fundamentem F150/200 | kpl. | 18 |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | - typu St/6k w=1,5 1-ramienne | szt. | 18 |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | - SL 100.150 150W | szt. | 18 |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | - tabliczka słupowa ZG5-95 | szt. | 24 |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | - przestawienie istniejących słupów oświetleniowych kompletnie wyposażonych (z demontażu) | kpl. | 2 |  |  |

Pytanie 20

1. Zgodnie z zapisem STWiORB D 02.01.01 zakres robót obejmuje wykonanie wykopów pod projektowane drogi w gruntach nieskalistych z przeznaczeniem do utylizacji oraz do wbudowania w nasyp. Prosimy o jasne określenie ilości robót do utylizacji oraz ilości wykopów do wbudowania w 	nasyp.

Odpowiedź

Wszystkie grunty z wykopów należy przeznaczyć do utylizacji natomiast nasypy należy wykonać z 	gruntów z dokopu.

W związku z powyższym STWiORB D 02.01.01 oraz D 02.01.03 należy zmodyfikować.

W załączeniu przesyłamy zmodyfikowane STWiORB D 02.01.01 oraz D 02.01.03.

2.  Prosimy o dostarczenie bilansu mas ziemnych.

Odpowiedź

W załączniku przesyłamy tabele robót ziemnych dla etapu I odcinka 6 oraz etapu II.

Różnica między ilościami podanymi w przesłanych tabelach robót ziemnych oraz poz. 21 i 22 przedmiaru robót wynika z dodatnia metrów sześciennych (m3) robót ziemnych wynikających ze wzmocnienia podłoża.

3. Celem doboru technologii wykonania robót ziemnych oraz dokonania właściwej wyceny prosimy o udostępnienie wyników badań geologicznych terenu inwestycji.

Odpowiedź

W załączeniu wyniki badań geologicznych.

Prezydent Miasta

Mieczysław Kieca