.................................                                                               Załącznik do Formularza Ofertowego nr 2                      strona nr.2

pieczęć oferenta

| L.p. | Nazwa materiału | Kod CPV | J.m. | ilość | Cena Jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Puszka ø 80 mm | 28218400-2 | Szt. | 3o |  |  |  |  |  |
| 20 | Rura RL.18 mm | 25212200-2 | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 21 | Złączka do rur 18 mm | 28863230-0 | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 22 | Uchwyt do rur 18 mm | 28863230-0 | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 23 | Rura Rl 28 mm | 25212200-1 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 24 | Złączka do rur 28 mm | 28863230-0 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 25 | Uchwyt do rur 28 mm | 28863230-0 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 26 | Wyłącznik S303 C 32 | 31680000-6 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 27 | Wyłącznik S 191 B10 | 31211310-4 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 28 | Wyłącznik S 191 B16 | 31211310-4 | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 29 | Wyłącznik S 191 B20 | 31211310-4 | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 30 | Wyłącznik S 191 B25 | 31211310-4 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 31 | Plafoniera Ø140 | 31680000-6 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 32 | Klosz plafoniery ø 140 | 31680000-6 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 33 | Automat schodowy 230V | 31680000-6 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 34 | Automat schodowy 24 V | 31680000-6 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 35 | Automat zmierzchowy | 31680000-6 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 36 | Rozłączniko-bezpiecznik | 31680000-6 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 37 | Pokrywka na puszkę uniwersalna | 31680000-6 | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 38 | Bateria R –20 LL | 31680000-6 | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 39 | Bateria R-6 ACU NCP 1500 | 31680000-6 | Szt. | 28 |  |  |  |  |  |

Miejsce i data .........................                                                                                                                   Podpisano........................................

(uprawniona osoba)