Wodzisław Śląski 18.05.2009 r.

BZP.3410-00017/05/09

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy przetargu nieograniczonego  na: „Budowę parkingu przy ulicy Bolesława Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim”.

Pytanie 1

Czy wyceniamy konstrukcję nawierzchni wg dokumentacji techniczno - rysunkowej? Ponieważ wg dokumentacji podlegają wycenie lecz w przedmiarze jest brak wielu zakresów robót, które powinny być ujęte w kosztorysie np.:

- zdjęcie humusu, jego załadunek, transport i utylizacja

- ułożenie geowłókniny

- warstwa odsączająca z piasku

- wykonanie wykopów, parking i chodnik wraz z transportem i utylizacją.

Proszę o określenie w jakich pozycjach przedmiaru powyższe zakresy robót zostały ujęte lub dodanie ich nowych pozycji przedmiaru.

Odpowiedź

Roboty wyżej określone zostały już wykonane w związku z powyższym nie należy ich ujmować w wycenie.

Pytanie 2

Jaką przyjąć grubość warstwy? Pozycja 2 przedmiaru – roboty drogowe, przewiduje nadbudowę z łupka o grubości 30 cm, lecz w dokumentacji technicznej grubość może wynosić także 84 cm.

Odpowiedź

Pozycja nr 2 - grubość warstwy podbudowy z łupka przywęglowego nieprzepalonego modyfikowanego popiołami lotnymi do wyceny przyjąć jako wartość średnią gr. 30 cm, gdyż teren został już częściowo zniwelowany.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca