ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKAZ PUNKTU POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBIEKTÓW MOSiR „CENTRUM”

| LP. | GRUPA TARYFOWA ZGODNIE Z TARYFĄ O.S.D. | GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA ZGODNIE Z TARYFĄ O.S.D. | NUMER PUNKTU POBORU | ULICA | MOC UMOWNA W KW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B 21 | III | 12 – 620 | Bogumińska 8 | 780 |
| 2 | B 21 | III | 12 – 485 | Bogumińska 8 | 450 |
| 3 | C 21 | IV | 12 – 663 | Os. 1 Maja 16a | 50 |
| 4 | C 11 | V | 30 17235 | B. Chrobrego | 10 |
| 5 | C 11 | V | 12 3026176 | Jastrzębska | 26 |
| 6 | C 11 | V | 30 25011 | Pałacowa 53 | 10 |
| 7 | C 11 | V | 30 12005 | Skrzyszowska | 15 |
| 8 | C 11 | V | 30 13197 | Pszowska | 15 |
| 9 | C 11 | V | 30 26171 | Bracka | 15 |
| 10; C 11; V; 12 7012074; Młodzieżowa 273 f; 15. Razem : 1376. |