Wodzisław Śl. dn. 19.08.2008 r.

BZP.3410-0021/04/08

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę mebli biurowych do pomieszczeń w budynkach 4,4A,4B Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

PYTANIE: Czy blat z pozycji nr 9 w załączniku 2 ma być przymocowany do ściany np. na podporach czy ma stać na nogach?

ODPOWIEDŹ: Blat ma stać na dwóch nogach z profilu aluminiowego 80 x 40, malowany proszkowo RAL 9007. Dodatkowe informacje – blat roboczy o grubości 28 mm, pasek z płyty 28 mm skręcony z blatem roboczym przyklejony do ściany i przykręcony na kołki. Wkręt zakryć nakładką ozdobną stalową.

PYTANIE: Czy fotel/siedzisko może być wykonane na stelażu metalowym (łatwość wykonania) i jaka jest wielkość siedziska dwuosobowego?

ODPOWIEDŹ: Fotel/siedzisko może być wykonane na stelażu metalowym z czarnych profili, siedzisko szer. 60 cm, gł. 47 cm. Są to wymiary jednego siedziska. Mają być dwa siedziska stanowiące jedną całość.

PYTANIE: Jak wygląda barierka-parawan czy ma być wolnostojąca czy przymocowana do podłoża?

ODPOWIEDŹ: Barierka-parawan wykonana z profili aluminiowych, ma być przymocowana częściowo do ściany i do podłogi.

PYTANIE: Jaka jest grubość blatów w meblach z załącznika nr 2 - na rysunkach grubość

28 mm w opisie 38 ?

ODPOWIEDŹ: Zastosowano grubość blatów 28 mm i 38 mm. Proszę zastosować grubości blatów	zgodnie z załączonymi rysunkami.

PYTANIE: Czy biurko szafkowe w kształcie litery L dla 3 osób ma być 1 sztuka czy trzy sztuki ? (poz. 7 rysunek nr 8)

ODPOWIEDŹ: Mają być trzy biurka ustawione w kształcie litery L – będą to stanowiska pracy dla trzech pracowników.

PYTANIE: Czy słupki mocujące szybę mogą być wykonane ze stali malowanej proszkowo ? (poz. 1)

ODPOWIEDŹ: Słupki mocujące szybę mogą być wykonane ze stali malowanej proszkowo na kolor aluminium, pod warunkiem, że przed malowaniem wszystkie ewentualne spawy będą bardzo dokładnie wyczyszczone i wyszpachlowane.

PYTANIE: Długość płyty meblowej wynosi 280 cm czy blat na rys. 1 może składać się z dwóch elementów ?

ODPOWIEDŹ: Blat na rys. 1 może składać się z dwóch elementów. Plastyk dopuszcza również możliwość złożenia blatów z 6 segmentów, które będą stanowiły jedną całość.

Uwaga: Wszystkie profile metalowe mogą być wykonane z aluminium.

Wyjaśnienie

Zmieniono zawartość załącznika : Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” załącznik nr 1:

usunięto:

załącznik nr 1 rtf.rtf

załącznik nr 1.pdf

dodano:

meble opis tabela 08.08.2008.pdf

meble opis tabela 08.08.2008.rtf

Jednocześnie informuję, że podstawą dokonania wyceny i złożenia oferty są pliki

w formacie odt, natomiast pliki w formacie PDF i RTF zostały zainstalowane przez Zamawiającego pomocniczo.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca