Wodzisław Śl. 02.12.2009 r.

DZ-21/09

dotyczy: 	postępowania nr 21/2009 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stalowego zbiornika

naziemnego do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego o pojemności min. 10.000 litrów do max. 12.000 litrów

Zgodnie z art.38 ust.1,2, 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stalowego zbiornika naziemnego do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego o pojemności min. 10.000 litrów do max. 12.000 litrów Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ oraz zmienia treść SIWZ.

Odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zmiana treści SIWZ

Pytanie:

1.	Czy wymagany jest system zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika? Powyższy system będzie wymagany przez od 2012.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie:

2.	Czy wymagany jest dłuższy wąż do paliwa który umożliwi łatwiejszy dostęp dla pojazdów?

Odpowiedź:

Wymagania dotyczące długości węża nalewowego są podane w pkt.3 SIWZ w

wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

3.	Czy Zamawiający wymaga dostarczanie 40 szt. kart logujących do użytkowników/pojazdów lub kluczy logujących, czy też wymagane jest dostarczenie 40 szt. kart logujących oraz 40 szt. kart logujących?

Odpowiedź:

Logowanie odbywać się będzie za pomocą karty logującej lub klucza logującego na kierowcę lub na pojazd, a pozostałe informacje będą wpisywane z klawiatury dystrybutora.

Pytanie

4.	Czy zbiornik ma mieć aprobatę GUM?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie:

5.	W punkcie 5 SIWZ jest zapis, że „układ dystrybucyjny ma zapewnić samoobsługowy pobór paliwa przez osoby upoważnione przez Zamawiającego poprzez przydzielenie kierowcom kart logujących oraz pojazdom kluczy logujących” – czyli ma być logowanie osobno na kierowcę i pojazd, czy wystarczy, że logowanie odbywać się będzie za pomocą klucza elektronicznego na kierowcę lub na pojazd, a pozostałe informacje będą wpisywane z klawiatury dystrybutora?

Odpowiedź:

Logowanie odbywać się będzie za pomocą karty logującej lub klucza logującego na kierowcę lub na pojazd, a pozostałe informacje będą wpisywane z klawiatury dystrybutora.

W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 1 Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt.3 wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia ppkt.5, który otrzymuje brzmienie:

„5) układ dystrybucyjny ma zapewnić samoobsługowy pobór paliwa przez osoby upoważnione przez Zamawiającego poprzez przydzielenie kierowcom kart logujących lub pojazdom kluczy logujących ( w ilości 40 szt.), 1 klucz managera, czytnik klucza managera, a pozostałe informacje będą wpisywane z klawiatury dystrybutora np.(nr rej. pojazdu) oprogramowanie komputera PC zapewniające wydruk danych sumaryczny jak i indywidualnych wydań paliwa”

Pytanie:

6.	W opisie przedmiotu zamówienia jest zapis że: „zbiornik musi posiadać ważne dopuszczenie p.poż., oraz wymagane dokumenty dozoru technicznego dopuszczające zbiornik do eksploatacji (poświadczenie o przeprowadzonym  badaniu próby ciśnieniowej – nr UDT), opinię Ochrony Środowiska.” Natomiast nam nie są znane, żadne przepisy, funkcjonujące w polskim porządku prawnym, o zbiornikach stalowych na paliwa, które wymagałyby dla ich użytkowania wcześniejszych opinii wydanych przez organy straży pożarnej lub ochrony środowiska. Zbiorniki takie podlegają dozorowi technicznemu, sprawowanemu przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących (Dz.U. 2002 nr 63 poz.572 z późn. zm.). UDT sprawuje nadzór na etapie produkcji i użytkowania zbiornika (art.45), tak więc decyzja o dopuszczeniu typu zbiornika do obrotu powinna być wystarczającą opinią dla innych instytucji.

Odpowiedź:

Zbiornik musi zostać zamontowany w siedzibie Zamawiającego według przepisów

p.poż.

W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 6 Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt.3 w opisie przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem stalowego zbiornika

do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego o pojemności min.

10.000 litrów do max. 12.000 litrów. Zbiornik ma być wykonany z wysokiej jakości

surowców odpornych na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych i

promieniowania UV oraz ma gwarantować maksymalne zabezpieczenie przed

wyciekami, które mogłyby spowodować szkody dla środowiska naturalnego. Zbiornik

należy dostarczyć i zainstalować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu

według przepisów p.poż.  do 14 dni od podpisania umowy”.

również w załączniku nr 1 na str.2 w formularzu oferty następuje zmiana pkt.8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia odpowiada wymogom SIWZ”.

Pytanie:

7.	Jaki przyjąć sposób pomiaru poziomu stanu paliwa w zbiorniku pod listwę, czy też pod sondę pomiarową?

Odpowiedź:

Zostało to określone w pkt.3 SIWZ w wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia ppkt. 7.

Pytanie:

8.	Czy w zakresie wyceny należy ująć litrażowanie z Urzędnikiem Obwodowego Urzędu Miar?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie:

9.	Jak daleko od zbiornika jest przewidziane posadowienie dystrybutora paliwowego?

Odpowiedź:

Zbiornik paliwa ma być umieszczony przy dystrybutorze paliwa.

Pytanie:

10.	Jak daleko od zbiornika jest przewidziane ustawienie pompy ssąco-tłoczącej do napełniania zbiornika?

Odpowiedź:

Pompa ssąco – tłocząca do napełniania zbiornika nie jest wymagana.

Pytanie:

11.	Czy zamawiający posiada projekt instalacji technologicznej paliwowej będącej przedmiotem przetargu, a jeżeli tak to w jaki sposób można się z nim zapoznać?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada projektu instalacji technologicznej paliwowej.

Pytanie:

12.	Czy zamawiający posiada stosowne pozwolenie na realizację tego zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada pozwolenia na realizację tego zadania, gdyż nie jest ono wymagane.

Pytanie:

13.	Czy zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji ze względu na długie okresy przygotowanie specjalistycznego wyposażenia (zbiornik, dystrybutor – producenci 4-8 tygodni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji

Pytanie:

14.	Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji zamówienia w związku z koniecznością sezonowania fundamentu betonowego dla zbiornika, pompy i dystrybutora?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji zamówienia w związku z

koniecznością sezonowania fundamentu betonowego dla zbiornika, pompy i

dystrybutora. W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia zostały wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia ściśle określone.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 09.12.2009 r. do godz.900.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2009 r. o godz.1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.

- załącznik nr 1 – poprawiony formularz oferty

Załącznik nr 1 str.1

Nazwa Wykonawcy …………………..

Adres ……………………

nr tel. ……..…………….

nr faxu …. ……………..

FORMULARZ OFERTY

Służby Komunalne Miasta

44-300 Wodzisław Śl.

ul. Marklowicka 21

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr 21/2009 na dostawę i montaż stalowego zbiornika naziemnego do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego  o pojemności min. 10.000 litrów do max. 12.000 litrów

1.	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

za cenę całkowitą............................................... zł brutto

(słownie:..................................................................................................)

| Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz innymi dokumentami przetargowymi dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia, ja niżej podpisany nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz niniejszym oferuję wykonanie zamówienia |
| --- |
| Oferowany przedmiot zamówienia | Nazwa towaru/model ………………………………………………………………. |
|  | Pojemność w (L) | Długość w (m) | Szerokość w (m) | Wysokość w (m) |
| Okres gwarancji | Zbiornik | Okres w latach | Wyposażenie | Okres w latach |

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z dnia 05.04.2004 r. z późn. zm.)

3.	Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy.

4.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

5.	Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

6.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego

.....................................dnia ......................             .................................................

pieczęć i podpis upoważnionych

przedstawicieli wykonawcy

Nazwa Wykonawcy …………………..							 Załącznik nr 1 str.2

Adres ……………………

nr tel. ……..…………….

nr faxu …. ……………..

7.	Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego.

8.	Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia odpowiada wymogom SIWZ.

9.	Przedmiot zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców*) następujące części zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

a) 	wykonanie ……………………………………………………………………………………………………

firma o nazwie ……………………………………………………………………………………………….

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………

b) 	wykonanie …………………………………………………………………………………………………………

firma o nazwie ……………………………………………………………………………………………………

z siedziba w ………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………

10.	Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)	Dokumenty wymienione w pkt. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- .........................................................................................................

- .........................................................................................................

- .........................................................................................................

- .........................................................................................................

- .........................................................................................................

.....................................dnia ......................                        .................................................

pieczęć i podpis upoważnionych

przedstawicieli wykonawcy