Wodzisław Śl. 27.01.2010r

l.dz. 340/ 1.1/01/2010

Wszyscy Dostawcy

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn:

„  Dostawę materiałów do wymiany instalacji wod. – kan. gazowych i c.o. w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim”.

Dnia 27 stycznia 2010r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie wyjaśnień dot. zestawienia materiałów załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytania:

- Dot. poz. 53 – czy kratki ściekowe dn 50 powinny być z odpływem pionowym, czy poziomym oraz czy rozmiar kratki ma być 10x10 cm czy 15x15 cm?

- Dot. poz 54 – czy kratki ściekowe dn 110 powinny być z odpływem pionowym, czy poziomym oraz jaki ma być wymiar kratki?

- Dot. poz. 67 – czy uchwyty do rur dn 110 powinny być w wykonaniu z PVC, czy metalowe z wkładką gumową?

- Dot. poz. 69 – czy uchwyty do rur dn 50 powinny być w wykonaniu z PVC, czy metalowe z wkładką gumową?

- Dot. poz. 98, 99,100 – przedmiotowe tarcze do metalu powinny być płaskie, czy wypukłe?

- Dot. poz. 133 – w pozycji 116 wyst. mufa PP 20/1x2”gw, czy złączka PP 20 gw z poz. 133 to taka sama kształtka?

- Dot. poz. 162, 163 – czy wodomierze mają być dn ½”?

- Dot. poz. 166, 167 – czy grzejniki powinny być o jakiejś konkretnej wysokości?

- Dot. poz. 169, 170 – dla jakiego zakresu średnic rur powinny być otuliny i jaka powinna być grubość ich ścianki?

- Dot. poz. 178, 179, 180 – czy wymienione kształtki miedziane powinny być średnicy dn 15?

- Dot. poz. 192 – czy odpowietrznik automatyczny powinien być w komplecie z zaworem stopowym?

- Dot. poz. od 1 do 46 – czy zamawiający dopuszcza żeby elementy kanalizacji wewnętrznej były wykonane z PP?

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udziela wyjaśnień na powyższe pytania:

- Odp. z odpływem poziomym , 15x15 cm

- Odp. z odpływem poziomym, 15x15 cm

- Odp. z wkładką metalową

- Odp. z metalowe z wkładką gumową

- Odp. płaskie

- Odp. tak

- Odp. tak

- Odp. Interesuje nas moc grzejnika . Wysokość grzejnika 500-600 mm.

- Odp. poz.169: rury 1/2"- 30 mb., 3/4"- 60 mb,; 1"- 30 mb,, 5/4"- 30 mb.                           poz. 170: rury 1/2"- 60 mb, 3/4"- 30 mb., 1"--30 mb., 5/4"- 30 mb,

- Odp. tak o śr. dn 15

- Odp. tak z zaworem stopowym

- Odp. Nie, muszą być z PCV

Uwaga: Wprowadzono zmiany z formularzu nr 2