Wodzisław Śląski 30.07.2007r.

L.DZ. DTTE / 341 / 1.7/ 03 /07

ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji c.o., c.w.u oraz

instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby  c.w.u. w budynku przy

ul. Piłsudskiego 3-9; Jana 12 w Wodzisławiu Śląskim  zarządzanym

przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim.

W związku z wniesieniem przez Państwa zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następującej treści:

- Jaki jest kąt nachylenia dachu oraz orientacja względem stron świata jego płaszczyzny, na której mają być zamontowane kolektory słoneczne?

- 2.Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie układu kolektorów słonecznych równoważnego energetycznie tj. o tej samej powierzchni czynnej, co układ opisany w przedmiocie zamówienia. Polegałoby to na montażu kolektorów słonecznych o większej powierzchni 2,3m2 długość 2245 mm szerokość 1060 mm (66szt), w zamian za kolektory KS2000SP długość 2018 szerokość 1037 (80szt)?

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów innych niż opisane w przedmiocie Zamówienia, a posiadających parametry równoważne ?

Udzielamy następujących wyjaśnień:

Odp.1   Kąt nachylenia dachu ok. 40˚. Orientacyjna strona świata – południowy wschód.

Odp.2   Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kolektorów o innych gabarytach oraz innej

powierzchni czynnej wskazanej w SIWZ do przetargu. Ofertę należy sporządzić dla

40 szt kolektorów zgodnie ze Specyfikacją.

Odp.3   Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów innych niż podane w SIWZ pod

warunkiem zachowania identycznych parametrów technicznych zawartych

w Specyfikacji oraz zgodnych z wytycznymi zawartymi w pkt. 5c  niniejszej

Specyfikacji.