Wodzisław Śl. dn. 25.09.2008 r.

BZP.3410-0023/03/08

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: Przebudowa basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy”.

PYTANIE 1: W SIWZ pkt. 2 d) (dot. zakresu robót) jak należy rozumieć zapis „dostosowanie istniejących mediów i instalacji bądź zaprojektowanie nowych”. Czy w zakresie opracowania będzie również wchodziło wystąpienie z wnioskami o nowe przyłącza lub o zwiększenie istniejących mocy przyłączeniowych?

ODPOWIEDŹ: W zależności od przyjętych w projekcie rozwiązań może zaistnieć potrzeba wystąpienia o nowe przyłącza lub zmiana parametrów istniejących. Ewentualne uzgodnienia z dostawcami mediów są częścią składową zlecenia i leżą po stronie projektanta.

PYTANIE 2: W SIWZ pkt. 2 e) (dot. zakresu robót) jak należy rozumieć zapis „zagospodarowanie otoczenia- przystosowanie do projektowanych zmian”. Czy należy przez to rozumieć, iż należy wykonać kompletny projekt budowlany drogowy zagospodarowania parceli?

ODPOWIEDŹ: W projekcie zagospodarowania działki należy uwzględnić (wraz z uzgodnieniami) m. in. projekt zjazdu, dojścia i dojazdy (w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz drogi pożarowe.

PYTANIE 3: Czy wybranemu Oferentowi zostanie udostępniona ekspertyza konstrukcyjna obiektu wykonana przez mgr inż.. S. Deka, na którą powołano się w opisie koncepcji w pkt. 5.2.

ODPOWIEDŹ: na wniosek Wykonawcy, do opracowania projektu, Zamawiający udostępni ekspertyzę budowlaną wykonaną przez mgr inż. S. Deka.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca