BZP.3410-00031/3/10				Wodzisław Śląski, dnia  14.10.2010 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

dotyczy przetargu nieograniczonego na Przebudowę ulicy Pałacowej wraz z odwodnieniem w Wodzisławiu Śląskim – etap II łącznie z budową oświetlenia ulicznego przy ulicy Pałacowej w Wodzisławiu Śląskim.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aulminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału, np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Odpowiedź:

Nie ma możliwości zastosowania równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, gdyż przedmiotowe oświetlenie przyjęto jako kontynuację istniejącego oświetlenia w okolicy.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Mieczysław Kieca