Wodzisław Śl. 28.10.2009 r.

BZP.3410-00030/21/09

# Modyfikacja treści SIWZ

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Realizację zadania pn Udrożnienie ruchu w Południowej  Części Subregionu Zachodniego ETAP I (zadanie 2 i 6) i ETAP II (całość)”

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Realizację zadania pn Udrożnienie ruchu w Południowej  Części Subregionu Zachodniego ETAP I (zadanie 2 i 6) i ETAP II (całość)”,  działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w tabeli poniżej informuję o modyfikacjach treści SIWZ:

Sprostowaniu ulega oczywista omyłka pisarska w nagłówku tabeli zapis „ROBOTY BRANŻOWE – OŚWIETLENIE DROGOWE” winien brzmieć „ROBOTY BRANŻOWE – ELEKTROENERGETYKA”

Poprawna treść odpowiedzi na pytanie 12.:Pytanie 12:

W przedmiarze robot dotyczącym etapu I zadanie  6 (Elektroenergetyka) poz. 6 – montaż uziomu pogrążonego GAMLAR ¢ 20 mm/6m, nie obejmuje ułożenia bednarki w celu połączenia tego uziomu z chronionymi urządzeniami. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Przedmiar robót Etap I Energetyka należy uzupełnić o pozycję 6a.

ISTNIEJĄCY ZAPIS:

| UDROŻNIENIE RUCHU W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI SUBREGIONU ZACHODNIEGO - WODZISŁAW ŚLĄSKI - ETAP I ODCINEK 6 |
| --- |
| ROBOTY BRANŻOWE –OŚWIETLENIE DROGOWE |
| L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka | Cena jednostkowa | Wartość robót |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | - montaż uziomu pogrążanego GAMLAR Ø 20mm/6m | szt. | 2,00 |  |  |
| 7 |  | - montaż osłon rurowych SRS-G 110 | mb | 68,00 |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |

NALEŻY ZASTĄPIĆ:

| UDROŻNIENIE RUCHU W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI SUBREGIONU ZACHODNIEGO - WODZISŁAW ŚLĄSKI - ETAP I ODCINEK 6 |
| --- |
| ROBOTY BRANŻOWE - ELEKTROENERGETYKA |
| L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka | Cena jednostkowa | Wartość robót |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | - montaż uziomu pogrążanego GAMLAR Ø 20mm/6m | szt. | 2,00 |  |  |
| 6a |  | - zamontowanie bednarki stalowej na słupie | mb | 10,00 |  |  |
| 7 |  | - montaż osłon rurowych SRS-G 110 | mb | 68,00 |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |

Pozostała treść odpowiedzi nr 12 nie ulega zmianie.

Ponadto informujemy, że

Użyte w odpowiedziach dla Etapu I w nagłówkach tabel pojęcia „odcinek” odpowiadają pojęciom „zadania” użytym w przedmiarach.

Prezydent Miasta

Mieczysław Kieca