SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na:

Zmianę sposobu użytkowania dla inwestycji pn.: Przystosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 10 dla filii biblioteki publicznej w Wodzisławiu Śląskim.

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223  poz.1655 z 2007 r. z późn. zm.)

Wodzisław Śl.   13.08.2009 r.

Zamawiający: Miasto Wodzisław Śląski

ul. Bogumińska  4

44-300 Wodzisław Śląski

tel. (032) 459 04 31, fax. (032) 455 24 63

NIP 647 12 77 603

Adres internetowy: www.wodzislaw-slaski.pl

e-mail: zam_pub@um.wodzislaw.pl

- Postępowanie jest prowadzone w trybie  przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest Zmiana sposobu użytkowania dla inwestycji pn.: „Przystosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 10 dla filii biblioteki publicznej w Wodzisławiu Śląskim”.

Zamówienie  winno obejmować następujący zakres robót :

a)Wykonanie robót budowlanych :

Roboty rozbiórkowe

- Rozbiórka obróbek blacharskich i pokrycia dachowego zadaszenia nad wejściem,

- Rozbiórka ościeżnic drzwiowych,

- Rozbiórka ścian i ścianek działowych z cegły ceramicznej,

- Odbicie części tynków wewnętrznych ,

- Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych i wykładziny z PCV,

- Usunięcie powłok malarskich

- Wywóz i utylizacja gruzu

Roboty remontowo-renowacyjne

- Uzupełnienie sianek z cegieł

- Uzupełnienie tynków wewnętrznych

Roboty ogólnobudowlane

- Wykonanie pokrycia  zadaszenia  wraz z obróbkami budowa  nowych ścianek działowych oddzielających szkołę od biblioteki,

- Wykonanie schodów zewnętrznych,

- Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych schodów zewnętrznych,

- Wykonanie  podkładów  i posadzek  z płytek ceramicznych i paneli podłogowych,

- Wykonania nadproża stalowego,

- Wykonanie ścianek działowych z płyt G-K i płyt gipsowo-włóknowych o odporności ogniowej EI120,

- Wykonanie okładziny ścian z pytek ceramicznych,

- Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,

- Montaż wkładów szybowych antywłamaniowych i kraty okiennej

- Malowanie ścian i sufitów, grzejników,

- Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki betonowej i palisady betonowej,

- Wykonanie pionowego oddzielenia przeciwpożarowego na ścianie zewnętrznej biblioteki,

- Częściowa przeróbka instalacji wod.- kan.,

- Wymiana instalacji elektrycznej i budowa sieci komputerowej

Roboty niezbędne wynikłe w trakcie projektowania, a konieczne do zrealizowania przedmiotu zamówienia

b)Wykonanie  dokumentacji powykonawczej  oraz czynności niezbędnych w celu   uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

c)Wykonanie innych robót i usług oraz dokonanie opłat niezbędnych do prawidłowego zrealizowania     przedmiotu zamówienia ,

d) Zlecenie wymaganych nadzorów branżowych .

Szczegółowy  zakres robót do wykonania   zgodnie z zakresem podanym w projekcie   budowlano-wykonawczym opracowanym przez    Pracownię Projektowa „MODUŁ”  A.Domin-A.Zientala z siedzibą w  Wodzisławiu Śl.

Wymagania organizacyjne Wykonawca winien  uwzględnić organizację budowy i prowadzenie prac budowlanych  ,  aby  nie zakłócić funkcjonowania szkoły .Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży do  zatwierdzenia  harmonogram rzeczowo-finansowy , uzgodniony i akceptowany przez  Zamawiającego.

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą  Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)

| 45 11 11 00 - 9 | Roboty w zakresie burzenia |
| --- | --- |
| 45 11 12 20 - 6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu |
| 45 11 13 00 - 1 | Roboty rozbiórkowe |
| 45 21 42 00 - 2 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem |
| 45 26 23 00 - 4 | Betonowanie |
| 45 26 25 00 – 6 | Roboty murarskie i murowe |
| 45 43 21 00 – 5 | Kładzenie i wykładanie podłóg |
| 45 44 21 00 – 8 | Roboty malarskie |
| 45 42 11 00 – 5 | Instalowanie drzwi, okien i innych elementów |
| 45 31 57 00 – 5 | Instalowanie rozdzielni elektrycznych |
| 45 31 11 00 – 1 | Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych |
| 45 31 12 00 – 2 | Roboty w zakresie opraw oświetleniowych |
| 45 31 20 00 – 7 | Instalowanie systemów alarmowych i anten |
| 32 41 00 00 – 0 | Lokalna sieć komputerowa |
| 45 33 00 00 – 9 | Hydraulika i roboty sanitarne |
| 45 33 24 00 – 7 | Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego |
| 45 33 12 10 – 7 | Instalowanie wentylacji |

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  częściowych oraz  wariantowych.

- Wymagany  termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu:

-  posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek,

- posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,tj.

a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, a w sytuacji, gdy okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał  min. 3 obiekty użyteczności publicznej, na której prowadzone były roboty budowlane (budowa, rozbudowa, przebudowa)

b) Wykonawca musi dysponować osobami z uprawnieniami i przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalności:

- konstrukcyjno – budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 			wodociągowych i kanalizacyjnych,

-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 					elektroenergetycznych.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wskaże osoby z w/w uprawnieniami (może to być ta sama osoba posiadająca kilka uprawnień).

- znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie odbywała się na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych poniżej, metodą spełnia – nie spełnia.

- Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

    - wypełniony druk ,,Oferta” wraz z wskazaniem części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,

    - oświadczenie z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych,

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

    - wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zadania wraz z uprawnieniami i zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował,

    - wykaz wykonanych zamówień o podobnym zakresie (budowa, rozbudowa, przebudowa budynków użyteczności publicznej), w ilości i w wymaganym okresie popartych dokumentami potwierdzającymi ich zakres i należyte wykonanie,

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: ppkt c, składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, których wymaga zamawiający, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Uznanie kwalifikacji zawodowych inżynierów zagranicznych musi być potwierdzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Przy ocenie spełnienia w/w warunków Zamawiający, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nie będzie brał pod uwagę doświadczenia podwykonawców. W przypadku braku wymaganego doświadczenia, zaleca się Wykonawcom utworzenie konsorcjum firm wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający dokonując oceny czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni posiadaną wiedzę i doświadczenie, personel członków konsorcjum – wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będzie sumował. Do oferty powinny zostać załączone oddzielnie dokumenty wskazane w podpunkcie c w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum oraz oświadczenie z art.22 musi być podpisane przez wszystkich członków konsorcjum.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być  składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone  przez Wykonawcę.

Wszystkie powyższe dokumenty należy  złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.

Oświadczenia i wykazy stanowiące integralną część oferty należy wypełnić zgodnie z załączonymi wzorami.

Poza tym zamawiający żąda następujących dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia:

- Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

- Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

  - Pani Edyta Skibińska tel 032 459-04-29

  - Pani Iwona Szypuła, Agata Wencel – Wystyrk  tel. 032 459-05-53

  - Godziny udzielania wyjaśnień od 8.00 do 15.00

- Zmiany SIWZ

Zmiany treści SIWZ - W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ.

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający przekaże do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zamiany w ofertach, zamawiający przedłuży  termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej.

Wyjaśnienie treści SIWZ - Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem. W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone na nie mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

- Forma przekazywania dokumentów:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują faksem lub drogą elektroniczną

Nr faksu 032455-24-63

Email; zam_pub@um.wodzislaw.pl

Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., z dopiskiem „dot. Zmiany sposobu użytkowania dla inwestycji pn.: „Przystosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 10 dla filii biblioteki publicznej w Wodzisławiu Śląskim”. Zamawiający dopuszcza również formę pisemną porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

- Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej.      Zamawiający nie wyraża zgody na  składanie ofert w postaci elektronicznej.

Na zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu oferty należy zamieścić następujące informacje: Oferta przetargowa na: ,,Zmianę sposobu użytkowania dla inwestycji pn.: „Przystosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 10 dla filii biblioteki publicznej w Wodzisławiu Śląskim”.  Nie  otwierać przed 04.09.2009 r.

oraz nazwą  i dokładnym adresem wraz z numerem telefonów, adresem internetowym,

e-mailem Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem.

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śl., Biuro Obsługi Klienta, do dnia  04.09.2009 r. do godz. 10.30

- Oferty będą otwierane w dniu 04.09.2009 r. o godz.11.00 w sali 23, budynek 4.

- Sposób obliczania ceny oferty:

Cena ofertowa podana w „Formularzu oferty” powinna być wyliczona w oparciu
o przedłożony przedmiar robót – stanowiący załącznik SIWZ  - metodą kalkulacji uproszczonej polegającą   na obliczeniu wartości kosztorysowej  robót objętych przedmiarem robot jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług według wzoru :

Wk=  Σ L x Cj

gdzie:

Wk- oznacza wartość kosztorysowa.

L- oznacza liczbę jednostek przedmiarowych

Cj- oznacza cenę jednostkową dla ustalonych jednostek przedmiarowych

Podatek od towarów i usług VAT należy doliczyć w kosztorysie ofertowym do końcowej wartości kosztorysowej robót . W przypadku kilku kosztorysów składających się na ofertę podatek VAT należy doliczyć w każdym kosztorysie ofertowym do końcowej wartości kosztorysowej robót, a następnie zsumowane wartości netto i brutto wpisać do „Formularza oferty”

Podstawy do sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią :

- dokumentacja projektowa

- przedmiary robót

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- ceny jednostkowe oferowane przez wykonawcę wg kalkulacji własnej bez podatku VAT,

Przedmiar robót określa  szczegółowy opis robót i wskazuje czynności, które należy uwzględnić w cenach jednostkowych oferty, jednostki przedmiarowe i ilości jednostek przedmiarowych robót wynikające z obliczeń. Przywołane w przedmiarze robót podstawy wycen katalogowych służą jedynie uszczegółowieniu opisu pozycji przedmiaru i nie są podstawą do wyceny robót. W przypadku gdyby zakres robót w przedmiarach nie obejmował pełnego zakresu wynikającego z dokumentacji projektowej, należy to zgłosić Zamawiającemu.

Oferowane ceny jednostkowe muszą uwzględniać wszystkie niezbędne  koszty  do prawidłowego wykonania zadania.

W kosztorysie  ofertowym nie mogą występować dodatki i upusty oraz ewentualnie inne składniki kalkulacyjne poza tymi które wynikają z formuły kalkulacyjnej. 
W kosztorysie ofertowym, muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiaru, 
co oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji przedmiaru.

Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Formą przyjętego wynagrodzenie za wykonane roboty będzie wynagrodzenie kosztorysowe, podlegające rozliczeniu wg obmiarów wykonanych robót. Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót i kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie zatwierdzonej książki obmiaru i cen jednostkowych przyjętych z kosztorysu ofertowego

- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest :cena 100%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę . Oferty oceniane będą punktowo. W zakresie każdego  kryterium oferta może otrzymać  max. 100 pkt

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym wykonawcom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:

Cena oferowana minimalna brutto

Cena =          Cena badanej oferty brutto              x  100%

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym  w Prawie zamówień publicznych i spełnia wymagania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.

- Sposób oceny ofert

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi, czy wszyscy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, czy oferta została prawidłowo podpisana i czy jej treść odpowiada treści SIWZ. Sprawdzenie spełnienia warunków będzie się odbywało wyłącznie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożą wraz z ofertą wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo , do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Wykonawca nie spełniający wymaganych warunków lub który nie uzupełni wymaganych dokumentów i oświadczeń w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta z mocy prawa zostanie uznana za odrzuconą.

W trakcie dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2  poprawi w ofercie:

-  oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące 	wyrazów w szczególności: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, 	niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np. 31 	listopada 2008 r. , rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.

- oczywiste omyłki rachunkowe – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, a w szczególności: błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku VAT, błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, a w szczególności: przyjęcie w kosztorysie ofertowym innych niż wynika to z załączonego do SIWZ wzoru jednostek miar, przyjęcie w kosztorysie ofertowym innych niż wynika to z załączonego do SIWZ wzoru formularza ilości jednostek miar, załączenie do oferty zdublowanych pozycji kosztorysu ofertowego.

Przykładowy sposób poprawienia niektórych innych omyłek w ofercie:

- Zamawiający poprawi omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miar w treści złożonych przez wykonawcę wraz ofertą kosztorysów ofertowych (w przypadku robót budowlanych przy wynagrodzeniu kosztorysowym),  formularzy cenowych (w przypadku dostaw i usług), dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia., brak jakiejkolwiek pozycji w złożonym przez wykonawcę kosztorysie ofertowym (formularzu cenowym) nie będzie poprawiany i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

- Zamawiający poprawi omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w kosztorysie ofertowym (w przypadku robót budowlanych przy wynagrodzeniu kosztorysowym), formularzu cenowym (w przypadku dostaw i usług) w następujący sposób: zamawiający wykreśli z kosztorysu ofertowego (formularza cenowego) zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich; po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w kosztorysie (formularzu cenowym) i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową.

Przykładowy sposób poprawienia niektórych omyłek rachunkowych.

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

-    W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

-     W przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;

Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe  uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Przykładowe błędy nie do poprawienia, które skutkować będą odrzuceniem oferty:

- błąd polegający na całkowitym pominięciu w kosztorysie ofertowym pozycji wynikających z załączonego do SIWZ wzoru formularza

- błąd polegający na zastosowaniu przy obliczaniu ceny błędnej stawki podatku od towarów i usług.

Zamawiający odrzuci ofertę z przyczyn wymienionych w art. 89 ustawy Pzp.

Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione zgodnie z kryteriami podanymi w ogłoszeniu i SIWZ.

Przy sprawdzaniu i ocenie ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik  do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca  zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

Po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:

- przedstawienia, w przypadku gdy ofertę złożyli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, umowy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. umowa konsorcjum),

- wskazania numerów rachunków bankowych, na jakie należy przesłać zapłatę za wykonane zamówienie.

- w przypadku Wykonawców deklarujących realizację zadania z udziałem podwykonawców, dostarczenie Zamawiającemu wniosku o wyrażenie zgody dotyczącej wskazanych podwykonawców wraz z kopią umowy zawartą między Wykonawcą, a Podwykonawcą. Zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne zastrzeżenia, zaś brak takich zastrzeżeń w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku  jest równoznaczny z wyrażeniem zgody.

- przedłożenia do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego.

- Zamawiający wymaga od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy ING BANK ŚLASKI 04 1050 1070 1000 0023 1455 3609

Przed podpisaniem umowy wszelkie kwestie związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy  regulują art. 147-151 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

- W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych - ,, Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów i odwołań. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując  Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 193. Odwołanie przysługuje wykonawcom jedynie w zakresie wskazanym w art. 184 ust 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Protest do Zamawiającego należy wnieść w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w  taki sposób, że mógł  zapoznać się z jego treścią.

Załączniki do specyfikacji:

1. Druk ,, OFERTA”

2.Oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze wskazaniem części zamówienia, którą zamierza się powierzyć podwykonawcom,

3.Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia,

4.Wykaz wykonanych zamówień,

5.Wzór umowy

6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

7.Projekt budowlano - wykonawczy

8.Przedmiar robót.

……………….dnia……………………

Nazwa Wykonawcy ……………..

Adres Wykonawcy……………….

Powiat……………………………

Województwo……………………

# OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na   Zmianę sposobu użytkowania dla inwestycji pn.: „Przystosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 10 dla filii biblioteki publicznej w Wodzisławiu Śląskim”.

Oferujemy wykonanie zamówienia objętego specyfikacją  istotnych warunków zamówienia za cenę:

Cena netto ……………zł. VAT …….% tj…………………….

Cena brutto …………………………………………………. …………………..zł

Słownie zł……………………………………………………………………(brutto)

- Zobowiązujemy się dotrzymać  terminu realizacji zamówienia, tj. 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

- Udzielamy na przedmiot zamówienia ...........................................(min.3 lata) gwarancji.

- Warunki płatności  - zgodnie z umową.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i  zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

- Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części  zamówienia:

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

……………………………………						podpisy i pieczęć osób upoważnionych

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:

-	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-	posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

-	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

........................................................				                    (data i podpis osoby upoważnionej)

| ......................................... pieczęć firmowa wykonawcy | ........................................... miejscowość, data |
| --- | --- |

## WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT W  OKRESIE OSTATNICH 5 LAT

ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ ROBOTOM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa i adres zamawiającego | Zakres wykonanych robót obejmujących wymagania zamawiającego (tj. budowa,przebudowa, rozbudowa min. 3 obiektów użyteczności publicznej) | Okres Realizacji (datę rozpoczęcie i zakończenia) | Wartość prac wykonanych przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Załączniki:

Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w/w pozycje.

………………………………………					podpisy i pieczęć osób upoważnionych

| ......................................... pieczęć firmowa wykonawcy | ........................................... miejscowość, data |
| --- | --- |

## WYKAZ PERSONELU FIRMY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia:

| Lp. | Nazwisko, imię | Stanowisko (wskazać kierownika budowy) | Rodzaj Uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. |
| 2. |  |  | Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. |
| 3. |  |  | Uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. |

Załączniki: Dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje oraz potwierdzenie przynależności do odpowiedniej Izby.

....................................................                                                                                                                         podpisy i pieczęć osób upoważnionych