Wodzisław Śl. 20.12.2010r

1. ZAMAWIAJĄCY

### Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej

ul. Dr L. Mendego 2

44-300 Wodzisław Śląski

Regon: 273096066

tel.,/fax. (032) 455 65 44, 455 30 37

e-mail: zgmir@neostrada.pl
	zgmirdtte@gmail.com

2. PRZEDMIOT

Przedmiotem zamówienia są czynności kominiarskie w zakresie utrzymania i kontroli przewodów kominowych wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w zasobach mieszkaniowych zarządzanych przez ZGMiR  stanowiących zasób gminy oraz  Wspólnoty  Mieszkaniowe.

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUGI
-  zasób mieszkaniowy określa załącznik A oraz B do niniejszej umowy

-  umowy zostaną spisane na każdą Wspólnotę Mieszkaniową osobno oraz na zasób gminny

Zakres czynności:

- utrzymanie stałej sprawności technicznej przewodów spalinowych, dymowych                      
oraz wentylacyjnych oraz podłączeń urządzeń piecowych zanieczyszczeń kratek 
wentylacyjnych

- co najmniej raz w roku sprawdzenie stanu technicznego przewodów

- kominowych(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i przekazanie

Zamawiającemu protokołu przeglądu;

- usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych cztery razy  w roku

- usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych jeden raz w roku

- sprawdzenie szczelności przewodów kominowych ze wskazaniem miejsca ewentualnej nieszczelności na zgłoszenie Zamawiającego

- wykonywanie pomiarów „ciągu” przewodów spalinowych, dymowych oraz wentylacyjnych na zgłoszenie Zamawiającego oraz przekazanie protokołów z tych pomiarów

- zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich uszkodzeń kominów oraz ław kominiarskich w celu usunięcia tych uszkodzeń

4. TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

- oferty należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego tj. 44-300 Wodzisław Śl., 
   ul. L. Mendego 2, faxem lub e-mail : zgmirdtte@gmail.com; zgmir@neostrada.pl

-  termin składania ofert 28.12.2010 r. do godz. 1400

5. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie ZGMiR ul. Mendego 2 w   
      Wodzisławiu Śl. lub telefonicznie pod nr. tel. (32) 455-30-37 w godz. od. 800  do 1400

Sprawę prowadzi : Dominika Smołka tel. (32) 455-30-37 wew.31,32