SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 21/2009

Postępowanie prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych

1. Zamawiający – Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl.

ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śl. tel. 32/4555193, faks 32/4554954

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty

określonej na podstawie art.11 ust.8

3. Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż stalowego zbiornika naziemnego do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego o pojemności

min. 10.000 litrów do max. 12.000 litrów

CPV 44611000-6

51800000-0

Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem stalowego zbiornika do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego o pojemności min. 10.000 litrów do max. 12.000 litrów. Zbiornik ma być wykonany z wysokiej jakości surowców odpornych na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych i promieniowania UV oraz ma gwarantować maksymalne zabezpieczenie przed wyciekami, które mogłyby spowodować szkody dla środowiska naturalnego. Zbiornik należy dostarczyć i zainstalować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu do 14 dni od podpisania umowy. Zbiornik musi posiadać ważne dopuszczenie p.poż., oraz wymagane dokumenty dozoru technicznego dopuszczające zbiornik do eksploatacji (poświadczenie o przeprowadzonym badaniu próby ciśnieniowej – nr UDT), opinię Ochrony Środowiska.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) urządzenie do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego o temperaturze

zapłonu powyżej 61 oC

2) zbiornik wewnętrzny wykonany  ze stali wysokiej jakości

3) szafa stalowa na dystrybutor wyposażona w wyłącznik główny zasilanie i oświetlenie, zamykana na klucz

4) pompa i dystrybutor mają być umieszczone tak aby były chronione przed dostępem osób niepowołanych

5) układ dystrybucyjny ma zapewnić samoobsługowy pobór paliwa przez osoby upoważnione przez Zamawiającego poprzez przydzielenie kierowcom kart logujących oraz pojazdom kluczy logujących ( w ilości 40 szt.), 1 klucz managera, czytnik klucza managera, oprogramowanie komputera PC zapewniające wydruk danych sumaryczny jak i indywidualnych wydań paliwa

6) dystrybutor wyposażony w przepływomierz elektroniczny panel kontrolny z wyświetleniem i z licznikiem dwufunkcyjnym (ilość bieżąca i całkowita) oraz pistolet automatyczny do nalewania paliwa z ok. 5 metrowym wężem nalewowym

7) ponadto urządzenie (zbiornik) powinien posiadać wskaźnik poziomu cieczy, filtr oleju, separator wody zbierającej się w zbiorniku oraz gniazdo 230 V i przyłącze uziemienia

8) gwarancja na zbiornik min. 10 lat, na wyposażenie dodatkowe min. 1 rok.

Dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego do obsługi przedmiotu zamówienia. Szkolenie takie musi zakończyć się w dniu odbioru i przebiegać w siedzibie Zamawiającego. Koszt szkolenia ponosi w całości Wykonawca.

4. Warunki rozliczenia i płatności:

Zamawiający dokona odbioru przedmiotu dostawy w SKM w Wodzisławiu Śląskim przy ul.Marklowickiej 21. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt wraz z montażem oraz przeszkolenia pracowników. Podczas odbioru zamawiający dokona zbadania stanu technicznego przedmiotu zamówienia oraz zgodności parametrów techniczno – eksploatacyjnych z warunkami technicznymi określonymi w SIWZ, z czego zostanie sporządzony protokół odbioru dostawy u Zamawiającego i obustronnie podpisany. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego po dokonaniu i podpisaniu protokołu odbioru dostawy.

Warunkiem odbioru:

- przekazanie w dniu odbioru dokumentu gwarancyjnego określającego warunki serwisowania oferowanego urządzenia, okresy gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazującego całość świadczeń gwaranta na rzecz zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta, w tym zobowiązanie do rozpoczęcia naprawy w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia (jako miejsce naprawy awaryjnej należy przyjąć siedzibę Zamawiającego)

- przekazanie w dniu odbioru instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim.

5. Termin realizacji zamówienia:

- do 14 dni od dnia podpisania umowy

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków

a)	Zgodnie z art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą

się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1.	posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,

2.	posiadają określoną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3.	znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.	nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

b)	spełniają wymagania określone w SIWZ.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (art.23 Pzp)

Podmioty występujące wspólnie muszą ustanawiać i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art.23 ust.2 Pzp).

W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum – wielkości stanowiące o spełnianiu warunków będą zsumowane.

Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punkcie 7 SIWZ, przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum. Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy powinni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

a.	oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp – zgodnie z treścią załącznika nr 2

b.	aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej również umowa spółki cywilnej

c.	oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – załącznik nr 3

d.	dokumentacja zdjęciowa oferowanego zbiornika (ewentualnie rysunkowa) wraz z dokumentacją techniczną

Wszystkie dokumenty należy złożyć  w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę/osoby.

Sposób oceny spełniania wymaganych dokumentów:

- Ocena spełniania w/w warunków będzie się odbywała metodą „spełnia/nie spełnia”, na podstawie przedstawionych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń. Zbadana zostanie zgodność formy i treści dokumentów z wymaganiami SIWZ.

Wykonawcy, nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.	Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającymi.

·	Opis sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną, lub faksem pod warunkiem ich niezwłocznego potwierdzenia pisemnie.
Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres 
email: skm_zp@pro.onet.pl lub faksem pod numer 0-32  455 49 54.
W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, lub faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami                                    Baliński Leszek tel. 032 455 39 05, Pluta Lucyna tel.0-32 455 51 93 od poniedziałku do piątku          w godz. od 1000-1400.

·	Wyjaśnienie treści SIWZ

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem. W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składnia ofert.

Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania.

·	Zmiany treści SIWZ

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ.

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmiany w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej.

9. Wadium

Zamawiający nie wymaga składania wadium.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, uzupełniających,

wariantowych.

11. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

12.	Oferty należy przygotować zgodnie ze wzorem zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji

a 	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

b	Oferta winna być napisana w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

c	Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę upoważnioną do   reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez oferenta ( np. wypis z rejestru handlowego)

d	Poprawki błędów i omyłek Wykonawcy dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę podpisującą całą ofertę – w przeciwnym przypadku informacje poprawione przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

e	Formularze, załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia winny być wypełnione przez oferentów czytelnie, ściśle według warunków określonych w niniejszej specyfikacji bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian

f	Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie.

13. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śl. pok. Nr 1 w terminie do 07.12.2009 r. do godz.900.

Wykonawcy mogą zmodyfikować lub wycofać swoje oferty jedynie za pomocą pisemnego

zawiadomienia dostarczonego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Koperta zawierająca modyfikację lub wycofanie powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „zmiana” lub „wycofanie”. Żadna oferta nie może być zmodyfikowania po terminie składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach oznaczonych następująco: Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śl.                      „Przetarg – dostawa zbiornika paliwa” oraz opatrzone nazwą i adresem wykonawcy.
a)Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
b)Otwarcie ofert – 07.12.2009 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 1

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Koperty oznaczone „zmiana” lub „wycofanie” zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Dane z ofert, których dotyczy „wycofanie” nie będą odczytywane. W pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta będzie otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego zawartych w ofercie.

14.  Sposób obliczenia ceny oferty.

Podana cena musi zawierać wszystkie koszty: w tym m.i. koszty transportu, podatek VAT, montaż, przeszkolenie pracowników. Do oceny Zamawiający posłuży się ceną brutto oferty obejmującą całość przedmiotu zamówienia.

Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza), zaokrąglenia matematyczne (4↓, 5↑).

15. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena C – znaczenie 100 %

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

·	Kryterium ceny - wskaźnik C

Najniższa oferowana cena spośród zakwalifikowanych ofert

C=   --------------------------------------------------------------------------x 100p x 100 %

Cena badanej ofert

LP – liczba punktów uzyskanych przez ofertę   LP = C

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo. W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać max.100 pkt.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.

Sposób oceny ofert:

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi, czy wszyscy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, czy oferta została prawidłowo podpisana i czy jej treść odpowiada treści SIWZ. Sprawdzenie spełnienia warunków będzie się odbywało wyłącznie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w nie złożą wraz z ofertą wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo , do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Wykonawca nie spełniający wymaganych warunków lub który nie uzupełni wymaganych dokumentów i oświadczeń w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta z mocy prawa zostanie uznana za odrzuconą.

W trakcie dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2  poprawi w ofercie:

-	oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów w szczególności: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np. 31 listopada 2008 r. , rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.

-	oczywiste omyłki rachunkowe – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, a w szczególności: błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku VAT, błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

-	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

Przykładowy sposób poprawienia niektórych innych omyłek w ofercie:

-	Zamawiający poprawi omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miar w treści złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą formularzy cenowych (w przypadku dostaw i usług), dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia., brak jakiejkolwiek pozycji w złożonych przez wykonawcę kosztorysach ofertowych (formularzach cenowych) nie będzie poprawiany i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

-	Zamawiający poprawi omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w kosztorysie

ofertowym (w przypadku robót budowlanych przy wynagrodzeniu kosztorysowym), formularzu cenowym (w przypadku dostaw i usług) w następujący sposób: zamawiający wykreśli z kosztorysu ofertowego (formularza cenowego) zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich; po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w kosztorysie (formularzu cenowym) i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową.

Przykładowy sposób poprawienia niektórych omyłek rachunkowych.

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

-    W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe  uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Przykładowe błędy nie do poprawienia, które skutkować będą odrzuceniem oferty:

-	błąd polegający na całkowitym pominięciu w formularzu ofertowym pozycji wynikających z załączonego do SIWZ wzoru formularza

-	błąd polegający na zastosowaniu przy obliczaniu ceny błędnej stawki podatku od towarów i usług.

Zamawiający odrzuci ofertę z przyczyn wymienionych w art. 89 ustawy Pzp.

Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione zgodnie z kryteriami podanymi w ogłoszeniu i SIWZ.

Przy sprawdzaniu i ocenie ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

16.	Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców protestu, wówczas o nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

17.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Warunki, na których zostanie zawarta umowa – wzór umowy załącznik nr 4.

19.	Po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:

·	przedstawienia w przypadku gdy ofertę złożyli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego umowa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

·	wskazania numerów rachunków bankowych, na jakie mają być przekazane należności,

·	wykazania osób uprawnionych do kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego,

·	przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonają podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty)

·	w przypadku Wykonawców deklarujących realizację zadania z udziałem podwykonawców, dostarczenie Zamawiającemu wniosku o wyrażenie zgody dotyczącej wskazanych podwykonawców wraz z kopią umowy zawartą między Wykonawcą, a Podwykonawcą. Zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne zastrzeżenia, zaś brak takich zastrzeżeń w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku  jest równoznaczny z wyrażeniem zgody.

20.	Pouczenie o środkach  ochrony prawnej

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowania przepisy zawarte w dziale VI Prawa Zamówień Publicznych – „Środki ochrony Prawnej” określające zasady wnoszenia protestów i odwołań i skarg do sądu na wyroku zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych – art.179 do 198. Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy Prawa zamówień publicznych.

Protest do Zamawiającego należy wnieść w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w formie pisemnej w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Nie dopuszcza się wniesienia protestu faksem lub drogą elektroniczną.

Załączniki

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 oraz dokumentacja zdjęciowa oferowanego zbiornika (ewentualnie

rysunkowa) wraz z dokumentacją techniczną

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

3. Oświadczenie Wykonawcy że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia –

załącznik nr 3

4. Wzór umowy – załącznik nr 4.

Dyrektor

/inż.Jacek Szkolnicki/

Wodzisław Śl. dnia 26.11.2009 r.

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

1) formularz oferty – załącznik nr 1 oraz dokumentacja zdjęciowa oferowanego zbiornika (ewentualnie

rysunkowa)  wraz z dokumentacją techniczną

2) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp – zgodnie z treścią

załącznika nr 2

3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności

gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli

działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej również umowa spółki cywilnej

4) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia –

załącznik nr 3

Załącznik nr 1 str.1

Nazwa Wykonawcy …………………..

Adres ……………………

nr tel. ……..…………….

nr faxu …. ……………..

FORMULARZ OFERTY

Służby Komunalne Miasta

44-300 Wodzisław Śl.

ul. Marklowicka 21

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr 21/2009 na dostawę i montaż stalowego zbiornika naziemnego do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego  o pojemności min. 10.000 litrów do max. 12.000 litrów

1.	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

za cenę całkowitą............................................... zł brutto

(słownie:..................................................................................................)

| Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz innymi dokumentami przetargowymi dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia, ja niżej podpisany nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz niniejszym oferuję wykonanie zamówienia |
| --- |
| Oferowany przedmiot zamówienia | Nazwa towaru/model ………………………………………………………………. |
|  | Pojemność w (L) | Długość w (m) | Szerokość w (m) | Wysokość w (m) |
| Okres gwarancji | Zbiornik | Okres w latach | Wyposażenie | Okres w latach |

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z dnia 05.04.2004 r. z późn. zm.)

3.	Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy.

4.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

5.	Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

6.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego

.....................................dnia ......................             .................................................

pieczęć i podpis upoważnionych

przedstawicieli wykonawcy

Nazwa Wykonawcy …………………..							 Załącznik nr 1 str.2

Adres ……………………

nr tel. ……..…………….

nr faxu …. ……………..

7.	Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego.

8.	Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia odpowiada wymogom SIWZ, posiada ważne dopuszczenie p.poż., oraz wymagane dokumenty dozoru technicznego dopuszczające zbiornik do eksploatacji (poświadczenie o przeprowadzonym badaniu próby ciśnieniowej – nr UDT), opinię Ochrony Środowiska.

9.	Przedmiot zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców*) następujące części zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

a) 	wykonanie ……………………………………………………………………………………………………

firma o nazwie ……………………………………………………………………………………………….

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………

b) 	wykonanie …………………………………………………………………………………………………………

firma o nazwie ……………………………………………………………………………………………………

z siedziba w ………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………

10.	Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)	Dokumenty wymienione w pkt. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- .........................................................................................................

- .........................................................................................................

- .........................................................................................................

- .........................................................................................................

- .........................................................................................................

.....................................dnia ......................                        .................................................

pieczęć i podpis upoważnionych

przedstawicieli wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy	Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

do przetargu nieograniczonego nr 21/2009

Niniejszym zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, oświadczam, co następuje:

1.posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2.posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

3.znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

.....................................dnia ......................                      ....................................................

pieczęć i podpis upoważnionych

przedstawicieli wykonawcy

Pieczęć wykonawcy									Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu

z postępowania o udzielenie zamówienia

(w zakresie art.22 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych)

do przetargu nieograniczonego nr 21/2009

Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

.....................................dnia ......................             .................................................

pieczęć i podpis upoważnionych

przedstawicieli wykonawcy

Załącznik nr 4

WZÓR UMOWY

do przetargu nieograniczonego nr 21/2009

Umowa nr  ………………………

Zawarta w dniu ………………………………… r. w Wodzisławiu Śl. pomiędzy:

…………………………………………………..

…………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

-	………………………………………………………………………………………………..

a

Służbami Komunalnymi Miasta w Wodzisławiu Śl.

ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski

NIP: 647-248-55-68, regon: 241024991

zwanymi dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

-	……………………………………………………………………………

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr 21/2009 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę i montaż stalowego zbiornika naziemnego do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego                     o pojemności min. 10.000 litrów do max. 12.000 litrów” ogłoszonego zgodnie z zapisem Art. 40.1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielonego na tej podstawie zamówienia, została zawarta umowa następującej treści.

§ 1

1.	Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą wykonać przedmiot zamówienia tj. dostawę i montaż stalowego zbiornika naziemnego do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego o pojemności …………………….  litrów

2.  Wykonawca obowiązany jest:

a)	dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z Umową oraz wyposażeniem określonym w SIWZ, który wykonany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

b)	   dostarczyć przedmiot zamówienia w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

c)	   w ramach przedmiotu dostawy przeprowadzić szkolenie użytkownika w zakresie eksploatacji przedmiotu zamówienia

d)	   w ramach przedmiotu dostawy dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.

§ 2

1.	Wartość przedmiotu umowy wg ceny zaoferowanej przez Wykonawcę wynosi brutto …………………………………………… zł(słownie: ……………………………………….) w tym VAT ………. % ………………. zł

2.	Środki zabezpieczające płatności zgodnie z planem finansowym według klasyfikacji budżetowej – dział ………….. rozdział ……….. § …………….. .

3.	Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4.	Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

5.	Płatność za przedmiot  zamówienia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia płatne będzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego.

§ 3

Termin wykonania przedmiotu umowy: do 14 dni od dnia podpisania umowy.

§ 4

1. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia dokumentację z instrukcją  obsługi

przedmiotu zamówienia napisaną w języku polskim .

2. Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia jest przekazanie w dniu odbioru dokumentu gwarancyjnego określającego warunki serwisowania oferowanego urządzenia, okresy gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazującego całość świadczeń gwaranta na rzecz zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta, w tym zobowiązanie do rozpoczęcia naprawy w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia (jako miejsce naprawy awaryjnej należy przyjąć siedzibę Zamawiającego).

3. Gwarancja na zbiornik wynosi  ……………….. oraz na wyposażenie ……………………….

4. Naprawa gwarancyjna w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Nie przystąpienie do naprawy gwarancyjnej w w/w terminie do 24 godzin Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.

§ 5

1.	W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,3% wartości przedmiotu zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki.

2.	Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić dla Zamawiającego karę umowna w wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia brutto.

§ 6

1.	Nadzór ze strony Zamawiającego nad realizacją dostaw sprawuje Pan Baliński Leszek – Kierownik Działu Transportu , natomiast nadzór ze strony Wykonawcy sprawuje Pan/Pani …………………………… .

2.	Przedmiot zamówienia dostarczony będzie środkami transportu Wykonawcy na własny koszt.

§ 7

1	W przypadku gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców Wykonawca ponowi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy przez nich wykonane.

2	Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

§ 8

Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

§ 9

1.	Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie płatne są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy stosownego wezwania do zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

2.	W przypadku rażących uchybień w dostawie Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności należnej Wykonawcy do czasu ich usunięcia.

§ 10

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Integralną część niniejszej umowy stanowią dokumenty ofertowe Wykonawcy złożone do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 12

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Wykonawcy              i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca                                                       Zamawiający