SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na: „Przebudowę istniejącego odcinka drogi do kościoła na Oś. 1 Maja w dzielnicy Wilchwy – etap I ”

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010r.  Nr 113 poz.759z późn. zm. )

Wodzisław Śl. dn. 10.11.2010 r.

- Zamawiający : Miasto Wodzisław Śląski

ul. Bogumińska  4

44-300 Wodzisław Śląski

tel. (032) 459 04 59, fax. (032) 72 187 03

NIP 647 12 77 603

Adres internetowy: www.wodzislaw-slaski.pl

e-mail:kancelaria@um.wodzislaw.pl

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować pod adres:

Urząd Miasta Wodzisławia Śl.

Biuro Zamówień Publicznych

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śl.

z dopiskiem dotyczy: „Przebudowę istniejącego odcinka drogi do kościoła na Oś. 1 Maja w dzielnicy Wilchwy – etap I ”

- Postępowanie jest prowadzone w trybie  przetargu nieograniczonego.

- Przedmiotem zamówienia jest:

- Wykonanie stabilizacji podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji o grubości 30 cm.

- Wykonanie warstwy wzmacniającej grunt z geowłókniny,

- Wykonanie krawężników betonowych 15x30 cm wykonaniem ław betonowych na podsypce cementwo – piaskowej,

- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych gresowych – warstwa wiążąca o gr. 4 cm i warstwa ścieralna o gr 4 cm.

CPV 45233223-8 wymiana nawierzchni drogowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- Pożądany termin realizacji zamówienia: do 29 kwiecień  2011 r.

- Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

#### a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

#### b)  posiadania wiedzy i doświadczenia – ocena spełnienia warunku;

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca:

● wykaże się realizacją robót o podobnym zakresie tj. budowa, remont lub przebudowa  drogi o nawierzchni asfaltowej  (powierzchnia min. 750 m2 lub 150 mb) w okresie ostatnich 5 lat – minimum 3 roboty.

#### c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami    zdolnymi do wykonania zamówienia – ocena spełnienia warunku;

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca:

● wykaże dysponowanie osobami z uprawnieniami i przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalności  drogowej;

● wykaże się dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym do 		           wykonania zamówienia tj.

- samochodem samowyładowczym,

- koparko-ładowarka,

- zespół do stabilizacji.

#### d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

Zgodnie z art. 24 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania.

Ocena spełnienia w/w warunków odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia na podstawie przedstawienia dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 8 SIWZ.

8.Oświadczenia i dokumenty, (załączniki do specyfikacji) jakie mają dostarczyć 	Wykonawcy w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) wypełniony druk „Oferta”;

b) oświadczenie z art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

c) oświadczenie z art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i   wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

e) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania, oraz załączeniem 	dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

f) wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z  informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;

g) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Powyższe dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej  przez Wykonawcę ,, za zgodność z oryginałem”.

Ponadto do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną na podstawie przekazanej dokumentacji technicznej.

Do kosztorysu ofertowego należy dołączyć zestawienie materiałów i sprzętu wraz z cenami.

9.   Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

Pani Agnieszka Mrozek Biuro Zamówień Publicznych, pokój nr 8, budynek 4, tel. 459 04 31. Godziny udzielania wyjaśnień: od poniedziałku do środy w godz. 7.15. do 15.15, w czwartki w godz. od 7.15 do 17.15 oraz w piątek od godz. 7.15 do 13.15.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,  pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do   21  listopada 2010 r.

10. Forma przekazywania dokumentów:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem lub drogą elektroniczną.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania ww. informacji faxem..

Nr faksu 032  72 187 03

Email: kancelaria@um.wodzislaw.pl

Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., z dopiskiem dotyczy „Przebudowy istniejącego odcinka drogi do kościoła na Oś. 1 Maja w dzielnicy Wilchwy – etap I ”

11. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

12. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na  składanie ofert w postaci elektronicznej. Na zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu oferty należy zamieścić następujące informacje: „Przebudowa istniejącego odcinka drogi do kościoła na Oś. 1 Maja w dzielnicy Wilchwy – etap I ”. Nie  otwierać przed  30.11.2010 r. godz. 11.00 oraz nazwą  i dokładnym adresem wraz z numerem telefonów, faxem, adresem internetowym,  e-mailem Wykonawcy. W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z powyższego  braku, np. przypadkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śl. - Biuro Obsługi Klienta, do dnia 30.11.2010 r. do godz.10.30

2) Oferty będą otwierane w dniu 30.11.2010 r. o godz.11.00 w pokoju 315, budynek 4b.

14. Termin związania ofertą 30 dni

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed terminem związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

15. Sposób obliczania ceny oferty:

Podstawą do obliczenia ceny oferty za roboty są przedmiary robót, specyfikacja techniczna   wykonania i odbioru robót i dokumentacja projektowa.

Wymaganą metodą kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metoda uproszczona.

Na końcu kosztorysu ofertowego należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT

w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.

Wymagana formuła dla metody kalkulacji uproszczonej

CK = Σ (L x Cj ) + Pv gdzie:

CK – oferowana cena kosztorysowa

L – ilość ustalonych jednostek przedmiarowych

Cj – cena jednostkowa dla ustalonej jednostki przedmiarowej

Pv– podatek VAT

W przypadku stwierdzenia braku danych w przedmiarach lub STWiOR, Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie.

Ceny jednostkowe robót wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub danych rynkowych. Ceny jednostkowe odnoszące się do poszczególnych pozycji przedmiaru robót muszą obejmować całość procesu technologicznego i wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia kompletności i odpowiedniej jakości wykonania robót opisanych w tych pozycjach. W szczególności, w cenach jednostkowych podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót, Wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących oraz wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarze robót, a są niezbędne dla prawidłowego wykonania robót.

Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową sporządzoną metodą uproszczoną

z wyszczególnieniem: opisu roboty, ilości przedmiarowej i jednostki miary roboty, ceny jednostkowej roboty oraz wartości roboty, stanowiącej iloczyn ilości przedmiarowej i ceny jednostkowej dla każdego z przedmiarów robót odrębnie ( w przypadku kilku przedmiarów).

Do kosztorysu ofertowego należy dołączyć zestawienie materiałów i sprzętu wraz z cenami.

Kolejność pozycji kosztorysu ofertowego winna odpowiadać kolejności pozycji

w przedmiarze.

Pozycje w przedmiarze, które nie zostaną wycenione będą uważane jako pozycje scalone z innymi pozycjami kosztorysu ofertowego.

Cena ofertowa wykonania zamówienia musi obejmować całkowity koszt przedmiotu

zamówienia wynikający z przedmiarów robót oraz uwzględniać wszystkie koszty

niezbędne do realizacji zamówienia wynikające ze specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót. Każdy z przedmiarów robót należy wycenić jako

odrębny kosztorys ofertowy zawierający na końcu wartość netto kosztorysu.

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia musi obejmować całkowity koszt netto czyli sumę wartości netto tych kosztorysów ofertowych, którą należy powiększyć o VAT i wyliczyć całkowity koszt brutto.

Formą przyjętego wynagrodzenia za wykonane roboty będzie wynagrodzenie kosztorysowe, podlegające rozliczeniu wg obmiarów wykonanych robót.

Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót i kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie zatwierdzonej książki

obmiaru i cen jednostkowych przyjętych z kosztorysu ofertowego.

Cena ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

16. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie:

Cena – 100%. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo. W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać max. 100 pkt. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym wykonawcom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:

Cena oferowana minimalna brutto

Cena =	Cena badanej oferty brutto              x 100

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym  w Prawie zamówień publicznych i spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za 	najkorzystniejszą.

17. Sposób oceny ofert

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi, czy wszyscy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, czy jej treść odpowiada treści SIWZ. Sprawdzenie spełnienia warunków będzie się odbywało wyłącznie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożą wraz z ofertą wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożą pełnomocnictwa, albo złożą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwo, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Wykonawca który nie spełni wymaganych warunków lub nie uzupełni wymaganych dokumentów i oświadczeń w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta z mocy prawa zostanie uznana za odrzuconą.

W trakcie dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2  poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów w szczególności: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np. 31 listopada 2010 r. , rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.

- oczywiste omyłki rachunkowe – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, a w szczególności: błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku VAT, błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

- Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, a w szczególności: przyjęcie w formularzu ofertowym innych niż wynika to z załączonego do SIWZ wzoru formularza jednostek miar, przyjęcie w formularzu ofertowym innych niż wynika to z załączonego do SIWZ wzoru formularza ilości jednostek miar, załączenie do oferty zdublowanych pozycji formularza ofertowego.

Przykładowy sposób poprawienia niektórych innych omyłek w ofercie:

- Zamawiający poprawi omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miar w treści złożonego przez wykonawcę formularza ofertowego, dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia., brak jakiejkolwiek pozycji w złożonym przez wykonawcę formularzu ofertowym (formularzu cenowym) nie będzie poprawiany i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

- Zamawiający poprawi omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu w następujący sposób: zamawiający wykreśli z formularza ofertowego (formularza cenowego) zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich; po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w formularzu cenowym i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową.

Przykładowy sposób poprawienia niektórych omyłek rachunkowych.

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

-    W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe  uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Przykładowe błędy nie do poprawienia, które skutkować będą odrzuceniem oferty:

- błąd polegający na całkowitym pominięciu w formularzu ofertowym pozycji wynikających z załączonego do SIWZ wzoru formularza

- błąd polegający na zastosowaniu przy obliczaniu ceny błędnej stawki podatku od towarów i usług.

Zamawiający odrzuci ofertę z przyczyn wymienionych w art. 89 ustawy Pzp.

Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione zgodnie z kryteriami podanymi w ogłoszeniu i SIWZ. Przy sprawdzaniu i ocenie ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18. Po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:

- wskazania numerów rachunków bankowych, na jakie mają być przekazane należności,

- przedstawienia dokumentu stwierdzającego przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia zgodnie z wykazem osób.

- wykazania osób uprawnionych do kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego,

- przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonają podpisania umowy są do tego umocowane.

19. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik  do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

20. Zamawiający  będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.

21. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych - ,,Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując  Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 198.

Przy wartości zamówienia mniejszej niż 4 845 000 euro odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego;

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu. Odwołanie należy wnieść w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia w przypadku przesłania tej informacji faxem, drogą elektroniczną za potwierdzeniem faktu jej otrzymania lub w terminie 10 dni przypadku przesłania tej informacji w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Mieczysław Kieca

Załączniki do specyfikacji:

- Druk ,,OFERTA”

- Oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

- Przedmiar robót

- Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia,

- Wykaz wykonanych zamówień,

- Wykaz sprzętu,

- Wzór umowy

……………….dnia……………………

Nazwa Wykonawcy ……………..

Adres Wykonawcy……………….

Powiat……………………………

Województwo……………………

# OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:  „Przebudowę istniejącego odcinka drogi do kościoła na Oś. 1 Maja w dzielnicy Wilchwy – etap I ”

- Oferujemy wykonanie zamówienia objętego specyfikacją  istotnych warunków zamówienia za cenę:

Cena netto ………………………………zł. VAT ………..% tj…………………….

Cena brutto …………………………………………………. …………………..zł

Słownie zł……………………………………………………………………(brutto)

- Pożądany termin realizacji zamówienia:  do 29.04.2011 r.

- Udzielamy na przedmiot zamówienia ……………….letniej gwarancji (min. 3 lata)

- Warunki płatności  - zgodnie z umową.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i  zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

- Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części  zamówienia:

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

……………………………………								podpisy i pieczęć osób upoważnionych

| ......................................... pieczęć firmowa wykonawcy | ........................................... miejscowość, data |
| --- | --- |

## WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU  ZAMÓWIENIA

Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia:

| Lp | Nazwisko, imię | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

* Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy wymagają posiadania takich uprawnień

....................................................                                                                                                                  podpisy i pieczęć osób upoważnionych

| ......................................... pieczęć firmowa wykonawcy | ........................................... miejscowość, data |
| --- | --- |

## WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT W  OKRESIE OSTATNICH 5 LAT

ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ ROBOTOM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa i adres zamawiającego | Rodzaj wykonanych robot obejmujące wymagania zamawiającego i miejsce realizacji (budowa, remont lub przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej pow. min. 750m2 lub 150 mb) | Okres Realizacji (datę rozpoczęcie i zakończenia) | Wartość prac wykonanych przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

Załączniki:

Dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

....................................................                                                                                                                  podpisy i pieczęć osób upoważnionych

| ......................................... pieczęć firmowa wykonawcy | ........................................... miejscowość, data |
| --- | --- |

## WYKAZ   SPRZĘTU

| Lp. | Wymagane parametry sprzętu | Nazwa sprzętu | Podstawa dysponowania (własny, czy wypożyczony, wydzierżawiony itp.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samochód samowyładowczy |  |  |
| 2 | Koparko - ładowarka |  |  |
| 3 | Zespół do stabilizacji |  |  |

....................................................                                                                                                                  podpisy i pieczęć osób upoważnionych

………..…………….dnia……………

Nazwa Wykonawcy ……………..…………..

Adres Wykonawcy………………..………….

Powiat…………………………………………

Województwo…………………………………

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych spełniamy warunki dotyczące:

-	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

-	posiadania wiedzy i doświadczenia,

-    dysponowania odpowiednim potencjałem techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-	sytuacji ekonomicznej i finansowej

.....................................................				          			 (data i podpis osoby upoważnionej)

………..…………….dnia……………………

Nazwa Wykonawcy ……………..…………..

Adres Wykonawcy………………..………….

Powiat…………………………………………

Województwo…………………………………

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ustawy Prawa zamówień publicznych,

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

.....................................................				          			 (data i podpis osoby upoważnionej)