Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Wymagania Ogólne.

1. Wstęp

1.1 Przedmiot  ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie sali narad oraz gabinetu zastępcy prezydenta w budynku Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim.

1.2 Zakres stosowania  ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  budowlanych. ST stanowi podstawę wykonania SST.

1.3. Zakres robót objętych  ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora.

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacji i dwa komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu dokumentów do chwili odbioru końcowego robót.

1.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do SIWZ a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunkach wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST

Wielkości określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty prowadzone będą na czynnym obiekcie.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym : ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy.

1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

o	Podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej , a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na :

o	Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych

o	Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

1.9. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.10 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

1.11 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia osi przy transporcie ciężkich ładunków. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.

1.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca zadba o to aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki socjalne, sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zapewniające powyższe wymagania nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.13 Ochrona robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty odbioru ostatecznego.

1.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw podczas prowadzenia robót budowlanych.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod informując o tym Inwestora.

2. Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi Inwestorowi wszystkie informacje dot. materiałów oraz aprobaty techniczne i próbki do zatwierdzenia.

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Polskich Normach i aprobatach technicznych a przy wątpliwościach powinny być przekazane do przebadania laboratoryjnego.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca montuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli wykonawca przewiduje zastosować materiał inny niż określono w dokumentacji lub przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiału to należy o tym powiadomić Inwestora i przedstawić konkretny materiał do akceptacji.

3. Sprzęt  i narzędzia

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiego sprzętu który nie spowoduje obniżenia jakości robót.

Sprzęt musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

4. Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiego transportu, który nie spowoduje zmiany jakości przewożonego materiału.

Na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

Przed rozpoczęciem budowy wykonawca opracuje:

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową z dokumentacją projektową i SST oraz poleceniami Inwestora.

Decyzje Inwestora o akceptacji lub odrzuceniu materiałów, elementów lub robót budowlanych będą oparte na wymaganiach sformułowanych na dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, SST, normach, aprobatach technicznych lub badaniach laboratoryjnych.

Polecenia Inwestora będą wykonywane w terminie przez niego określonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.

6. Kontrola jakości robót

Zasady kontroli jakości robót:

1	Wykonawca zapewni pełny dostęp do kontroli jakości robót włączając w to personel, materiały, sprzęt, zaopatrzenie i urządzenia,

2	Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń w celu ich inspekcji.

3	Inwestor przekaże wykonawcy w formie pisemnej wszelkie uwagi o niedociągnięciach oraz wadach  dotyczących kontroli na budowie oraz wyznaczy termin ich usunięcia.

Certyfikaty i deklaracje:

W trakcie budowy mogą być dopuszczone tylko te wyroby i materiały które:

1	Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2	Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

o	Polską Normą lub

o	Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

Każda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty.

7. Odbiór robót

7.1. Odbiór ostateczny, końcowy.

Odbiór ten polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu ilości oraz jakości.

Odbiór zgłasza wykonawca pisemnie inwestorowi.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie dokumentacji i oceny wizualnej.

Zasady i termin powoływania komisji określa umowa.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1	Szczegółowe specyfikacje techniczne

2	Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności

3	Instrukcje producentów materiałów

W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny wizualnej. Roboty mogą być odebrane jeżeli odbiór jest pozytywny i dokumenty kompletne.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań jest negatywny należy przyjąć jedno z rozwiązań:

1	Dokonać poprawek i ponownie zgłosić budynek do odbioru

2	Jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości materiałów inwestor może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia.

3	Wykonać roboty budowlane powtórnie i zgłosić je do odbioru końcowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentów odbiór należy dokonać po ich uzupełnieniu.

Z odbioru końcowego sporządza się protokół, który będzie podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

8. Podstawa płatności

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze powykonawczym.

9. Przepisy związane

Ustawy :

1	Ustawa z dnia 7 lipca 1994  Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z późn. Zm. – Prawo budowlane

2	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 19, poz. 177)

3	Ustawa a dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych Dz.U.nr 92, poz. 881)

4	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. z 2002. nr 147,poz.1229)

5	Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U.nr 122, poz. 1321 późn. Zm.)

6	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. Zm.)

7	Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych( Dz. U. z 2004. nr 204, poz 2086)

Rozporządzenia:

1	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE- Dz.U. nr 209, poz 1779

2	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany - Dz.U. nr 209, poz 1780.

3	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  - Dz.U. nr 47, poz 401

4	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych    - Dz.U. nr 47, poz 401

5	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz.U. nr 120, poz 1126

6	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego   - Dz.U. nr 202, poz 2072

7	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym   - Dz.U. nr 198, poz 2041

8	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.   zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającegodane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia    - Dz.U. nr 198, poz 20042